泽普县水网建设规划

（公示稿）

泽普县水利局

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

2025年03月

院    长：宋剑鹏

总    工：冯  涛

分院院长：钟世华

分院总工：刘水辉

泽普县水网建设规划

（公示稿）

批    准： 李  晶

审    定： 张治浩

审    核： 宋  鑫

校    核： 张  勇

编    写： 张  勇  梁志栋  刘云鹏  韩景峰

前   言

加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。中共中央、国务院印发实施的《国家水网建设规划纲要》对优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成作出了顶层设计，提出要加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，《关于实施国家水网重大工程的指导意见》等文件要求重点围绕完善水资源优化配置体系，系统部署各项任务措施，科学编制县级水网建设规划。

喀什地区按照“指导意见”的要求，组织编制了《喀什地区水网建设规划》并对推进喀什地区水网建设作出了全面安排。泽普县是喀什地区水网主骨架的重要组成，在上承新疆水网及喀什地区水网建设的情况下，开展泽普县水网建设，不仅是贯彻习近平总书记“抓发展、惠民生”来喀视察指示精神和党中央、国务院的重要决策部署，是加强与喀什地区水网的衔接和互联互通，并为今后水网工程建设提供的有力支持，也是支撑喀什建设成为“一带一路”战略支点和向西开放重要窗口的水利重要任务。

泽普县位于新疆维吾尔自治区的西南部，喀什地区东部。昆仑山北麓，喀喇昆仑山东侧，塔里木盆地塔克拉玛干大沙漠的西缘，叶尔羌河东岸的冲积扇上。泽普县北和西北以叶尔羌河为界同莎车县相邻，东和东南隔提孜那甫河与叶城相望，东北与莎车县依盖尔其镇相连，西南与叶城县戈壁接壤，喀什至和田公路南北纵贯县境，是泽普县主要的交通动脉。叶尔羌河泽普县灌区是地区重要的农业主产区之一。根据《泽普县国土空间总体规划》（2021年-2035年）的总体定位，把泽普县建设成为中国著名有机农产品产业基地，全疆重要的现代种质基地，中巴经济走廊重要的油气储备与加工基地，南疆重要的农副产品精深加工基地，南疆新能源研发和化工基地，国家全域旅游示范区，绿色发展的生态宜居名县。结合发展定位，水网规划以供水保障为主要任务，全面保障社会各业稳步发展。

水是泽普经济社会发展的命脉，然而区域气候干旱少雨，季节性缺水问题依然突出，水资源集约节约利用水平还有待提升，水安全保障能力和人民群众对高品质生活的期盼还有一定差距。本次泽普县水网规划的编制力在保障水资源安全与可持续利用，支撑经济社会发展，防灾减灾与生态保护、促进社会公平与稳定、支撑国家战略、推动坎儿井创新与智慧管理。水网规划在新疆水网的总体框架下，喀什地区水网的具体部署下，结合泽普县的水资源、水工程、水管理、水保护的实际情况，统筹水资源、水安全、水生态、水经济的系统性工程，既是解决当下水资源矛盾的关键抓手，也是支撑未来可持续发展的重要基础。通过科学规划，可实现人与自然和谐共生，保障国家长远发展和社会稳定。

目前新疆水网建设规划及喀什地区水网建设规划均以批复，泽普县县委、人民政府高度重视泽普水网建设，对水网规划建设作出明确部署。本次规划目标旨在构建现代化高质量水利基础设施体系的综合性、基础性规划，是规划期内泽普县水网建设的基本依据。规划经县人民政府批准后，应将水网建设项目纳入泽普县“十五五”“十六五”发展规划滚动实施。

泽普县水利局按照市县级水网建设要求和工作安排，组织新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司开展《泽普县水网建设规划》(以下简称《规划》)编制工作。《规划》在《泽普县国土空间规划》《泽普县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施中期评估报告》《泽普县水安全战略规划报告》《泽普县农村高质量发展规划报告》《新疆叶尔羌河流域规划报告（2005版）》《叶尔羌河灌区泽普县子灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》《新疆维吾尔自治区塔里木河流域提孜那甫河治理方案》等前期工作基础上，以问题为导向，以需求为引、深入分析泽普水网建设现状和面临形势，立足喀什地区区情、水情、工情特点及本底条件，围绕国家重大战略实施，以全面提升城乡供水保障能力、水早灾害防御能力、水生态保护治理能力、水网工程智能化水平为目标，以实现互联互通、集约高效为重点环节，在地区水网“两干多支互通、百库万渠互联、蓄引调配互补、发展保护互促”的喀什地区水网总体布局基础上，提出了“四化三增一减一保一优、大河为基、骨干为脉、全面提升、重点保障”的水网总体规划布局，统筹谋划了泽普县水网建设任务及实施安排。《规划》是未来一段时期指导泽普县水利基础设施建设的重要指导性文件，是泽普县全面推进水利高质量发展的顶层设计、规划范围为泽普县辖两镇、十个乡（桐安乡已整乡划转至兵团）、两个场，规划现状年为2022年，规划水平年为2035年，展望至2050年。规划共计实施项目102个，总投资29.8384亿元。

2024年7月受泽普县水利的委托，我院开展《泽普县水网建设规划》的编制工作，编制过程中收集了国土、农业、林草、工业各部门的主要规划，主要社会经济指标数据，在各乡镇场收集实际数据，整理汇总。2024年11月完成了《泽普县水网建设规划》的编制工作，并在泽普县水利局进行了征求意见，同时征求各相关部门及乡镇的意见。2024年12月喀什地区水利局组织专家对《规划报告》进行了技术审查，并出具了审查意见，本次报告在意见基础上进行了修改完善。

目   录

一、建设基础与面临形势	1

（一）水情特点	1

（二）水利基础设施建设现状	6

（三）存在主要问题	10

（四）面临形势与建设需求	13

二、总体思路	16

（一）指导思想	16

（二）基本原则	16

（三）规划目标	17

（四）水网布局	19

（五）主要建设任务	21

三、构建防洪排涝网	24

（一）建设思路	24

（二）防洪标准和布局	25

（三）提高河道泄洪能力	28

四、构建城乡供水网	30

（一）建设思路	30

（二）水资源供需分析与配置方案	30

（三）加强城镇供水体系建设	36

（四）推动农村供水高质量发展	38

五、构建灌溉排水网	41

（一）建设思路	41

（二）推进灌溉水源工程建设	41

（三）推进灌区现代化建设和改造	42

六、构建河湖水生态保护网	45

（一）建设思路	45

（二）加强水源涵养与水土流失治理	45

（三）推进重点河湖生态保护修复	45

七、构建数字孪生水网	53

（一）建设思路	53

（二）完善水网监测感知体系	54

（三）构建数字孪生平台	55

（四）建设水网业务应用	55

（五）推进网络安全及保障体系建设	56

八、推动水网高质量发展	59

（一）	推进安全发展	59

（二）推动绿色发展	59

（三）统筹融合发展	60

（四）完善体制机制	61

九、重点项目与实施安排	63

（一）重点项目	63

（二）投资匡算与实施安排	68

十、环境影响评价	71

（一）环境保护要求	71

（二）规划符合性分析	72

（三）主要环境影响预测与分析	73

（四）规划合理性分析和优化调整建议	73

（五）环境影响减缓对策措施	74

（六）综合评价结论	74

十一、保障措施	76

（一）	加强组织领导	76

（二）深化前期工作	76

（三）加大资金投入	76

（四）强化监督管理	76

泽普县地理位置示意图

一、建设基础与面临形势

（一）水情特点

泽普县水情呈现“总量少、季节波动大、农业依赖强、生态压力重”的特点，是南疆干旱区水资源矛盾的缩影。

（1）社会、地理基本情况

泽普县位于新疆维吾尔自治区西南部，昆仑山北麓，喀喇昆仑山东侧，塔克拉玛干沙漠的西缘。地处东经76°52'0"～77°29'30"，北纬37°57'38°19'之间。海拔高度为1215～1490m。东面和东南面隔提孜那甫河与叶城县为邻，西南亦接叶城县界；北部与西北部以叶尔羌河为界，同莎车县相望：县境南北长约61公里，东西宽约14～23公里，总面积为987.97平方公里。泽普县城距乌鲁木齐1692公里，距喀什地区行署驻地喀什市218km。

（1）社会经济。泽普县辖两镇、十一个乡、两个场，137个行政村，即波斯喀木乡、依玛乡、古勒巴格乡、赛力乡、依克苏乡、图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克乡、桐安乡、奎依巴格镇、泽普镇、良种场、国营林场。根据泽普县统计局统计资料及调查结果，截止2022年底，泽普县总人口为21.45万人。泽普县是以维吾尔族为主的少数民族聚居区，其他由汉、塔吉克、回、乌兹别克等多民族组成。泽普县的经济目前仍以农业为主，现已拥有电力、煤矿、粮棉油加工、汽车和拖拉机修理、小农具生产等小型企业。还有水泥厂、纺织厂、卫生材料厂等，民族手工业也有了较大发展。2022年泽普县全年国民生产总值(GDP)63.332亿元。其中：第一产业生产总值25.42亿元，第二产业生产总值11.002亿元，第三产业生产总值26.91亿元，工业增加值2.1265亿元。

（2）地形地貌。泽普县南西为昆仑山，海拔高程2200m以上，东北则为平原区，平原总的地势是西南高东北低，由西南向东北方向倾斜区内海拔高程在1490～1215m。平原区地形坡降2～4%，平原绿洲西南部即奎依巴格镇、奎依巴格乡、阿克塔木乡一线的西部，分布有大片的戈壁荒漠带，几乎为寸草不生戈壁之地，绿洲的南部及东部局部分布有固定沙丘，高度2～5m，沙丘周围及上部生长着芦苇。

泽普县在地貌上属叶河冲洪积扇，阿克塔木乡、奎依巴格乡、奎依巴格镇、阿依库勒乡部分区一线以西为冲洪积扇的上游，均为戈壁沙滩。地形坡降较大达8%，地下水位埋深在15m以下。以南至315国道为冲积扇中部，土层连片，厚度均在4～6m，地下水位6～15m，地形坡度降为3～4%，相对平坦。315国道以东为冲积扇下部，土层厚度1018m，地势低平，坡降2～3%。为地下水浅埋带和溢出带，广泛分布着沼泽洼地，在图呼其乡、布依鲁克乡部分，为叶河与提兹那甫河的河间扇缘地带，土层厚度15m，地下水埋深浅，此带为泉水溢出带，县内的南水北调渠就是引的此带的泉水调入依玛乡和古勒巴格乡。

（3）土地利用。泽普县行政区总面积987.97km2，实际灌溉面积88.49万亩，其中常规灌溉面积70.942万亩，节水灌溉17.548万亩，复播面积29.52万亩。

（4）气候特征。泽普县属大陆性暖温带干早气候。光照充足，热量丰富，气候干燥，风沙多，无霜期长，气温日、夜温差大，年、日变化大，春季升温快而不稳定，常有春寒出现；夏季长而炎热；秋季短促，降温快；冬季低温持续时间长，县境盛行西北风和西风、北风。平均无霜期212天。日照时数为2396.4小时。气象资料显示，泽普县多年平均气温13.1℃，7月份最高，近3年平均为26.4℃；1月份最低，近3年平均为-3.9℃，历年极端最高气温41℃(出现于2005年6月24日)，极端最低气温-23.3℃。

泽普县多年平均降水量67.27mm，7～8月的降水量占到全年降水量的65%。初雪出现于11月，终雪出现在3月，最大积雪深为45mm。泽普县气候干燥，降水稀少，蒸发量大，多年平均蒸发量达到1303.3mm(E601型)，主要集中在4～9月，该时间段内蒸发量占到全年蒸发量的78%。

（2）水资源年内分布不均，依赖地表径流

1、主要水源

泽普县国土面积均属于叶尔羌水系，2022年总供水量53240.8275万m3，其中地表水供水量41510.8354万m3，占比77.9%。流经本县区的河流主要有叶尔羌河和提孜那甫河两条河流，泽普县用水主要来自叶尔羌河。

1）叶尔羌河：叶尔羌河洪水凶猛，水流挟沙量大，是一条多泥沙河流。其泥沙主要来源于山区产流区，其最大支流克勒青河流域是叶尔羌河泥沙主要输沙区，支流塔什库尔干河水流清澈，含沙量小，输沙量不足叶尔羌河干流的1.8%。根据阿尔塔什初设报告，阿尔塔什水利枢纽工程位于喀群水文站上游，由于区间产水量小，坝址输沙量直接采用喀群站泥沙成果，阿尔塔什坝址悬移质输沙量为3008万t，输沙总量为3610万t。阿尔塔什水库运行后，喀群断面悬移质含沙量为阿尔塔什出库含沙量。阿尔塔什水利枢纽2019年11月下闸蓄水至今，已运行3年多。本次收集到喀群站2020年～2022年3年输沙量资料，喀群站3年平均悬移质含沙量0.834kg/m3。

2）提孜那甫河：提孜那甫河发源于海拔5000m的昆仑山北坡的科克阿特达板，横贯昆仑北坡，河流总体流向由南→北。提孜那甫河河流长约335km，流域以玉孜门勒克水文站为界，其中玉孜门勒克水文站以上为山区径流形成区，长186km，落差达3350m，其集水面积为5389km2，提孜那甫河属于冰雪消融补给为主的河流，山区冰川总条数为370条，冰川面积为35067km2，流域冰川覆盖率占集水面积的6.51%；玉孜门勒克水文站以下为径流散失区(平原区河段)，长149km，比降为4～0.3%。河流流经泽普县河岸长度26.43km。提孜那甫河年内径流量变化表现为汛期来的较晚且相对集中，汛期出现在6～9月，连续最大4个月的径流量约占全年径流量的83%，最大月径流量约是最小月径流量的23.4倍，年内各月的来水量极不均匀。

2、降水稀少

根据泽普县气象站的统计数据，县域多年平均降水量为43.6mm，最大年降水量94.9mm，最小年降水量19.4mm。多年平均蒸发量为2297.5mm，年最大蒸发量251lmm，年最小蒸发量1964.2mm，日最大蒸发量为20mm，最小为0.1mm。地表水蒸发损失较大。

3、地下水依赖度高

根据第三次国土调查资料，全县现有灌溉面积为616.50km2（92.47万亩），因地表水不足，农业灌溉长期依赖地下水，2022年全年提取地下水11313.3221万m3。

（3）农业用水占比高，供需矛盾尖锐

2022年泽普县实际用水共53072.2115万m3，实际用水中农业用水总量48609.7238万m3，占比91.6%。实际供用水情况虽满足，用水效率较低，结构不合理，供需端矛盾依然存在。

泽普县2022年实际地下水用水量11313.3221万m3。其他水源416.6700万m3。

（4）防洪与干旱并存

叶尔羌河为季节性河流，河道径流年内分布极不均匀，洪水期径流量占年径流量的78.40%，且洪水期水流挟沙量大，泽普县平原水库主要引蓄时段为洪水期，因此，水库淤积严重，已不能满足灌区调蓄功能需要，造成灌区季节性缺水严重。

提孜那甫河流经泽普县长度23.26公里，沿河流经依克苏乡、古鲁巴格乡。提孜那甫河河道蜿蜒游荡，两岸受淘刷破坏严重，汛期泛滥成灾。目前仅治理1处，多数河道为临时性梢捆石笼坝，抵御洪水能力标准低，对河岸掏刷严重，不断侵蚀两侧耕地，年年受冲，年年需维修加固。

（5）水土流失、河湖水生态情况良好

1、水土保持

近些年泽普县实施了小流域水土保持综合治理工程。泽普县的水土流失情况明显改善。泽普县西部为叶尔羌河，东部为提孜那甫河，目前河流沿岸存在一定程度的水蚀：中部北部的工业园区存在一定片区的裸露地，为水土保持规划的重点治理区域：东北部叶尔羌国家湿地公园、依玛多、古勒巴格多植被较好，部分区域已建设了生态公益林，但缺乏封禁治理措施：县西南部为戈壁滩，以风力侵蚀为主，目前已建5万亩生态公益林、1.3万亩特色富民产业园等治理项目，已有一定的治理成果，发挥了经济效益和生态效益，与此同时部分区域也存在裸露地，周边的防护措施也需进一步完善。

2、生态敏感区

泽普县现有金胡杨国家森林公园、叶尔羌河国家湿地公园等2处生态敏感区。其中金胡杨国家森林公园2003被国家林业部正式命名为国家森林公园，公园座落在泽普县西南40公里处的亚斯墩林场境内，镶嵌在叶尔羌河冲击扇上缘，三面环水，色宜人。风景区内天然胡杨林面积广达1.8万亩，“胡杨、水、绿洲、戈壁”四位一体的独特自然风貌向人们展示了一幅塞外边疆的独特画卷，堪称塔里木盆地西南边缘不可多得的一处旅游圣地。叶尔羌河国家湿地公园2017年通过国家林业局试点验收，成为国家湿地公园。公园距离泽普县城东15公里的提孜那甫河畔，以塔里木河上游叶尔羌河流域的芦苇和沼泽为核心，包括古勒巴格多和依玛多片区的洪泛湿地、沼泽，总面积2050公顷，湿地率高达98.8%。湿地公园有脊椎动物24目46科105种，仅鸟类中，就有国家一级保护动物2种，国家二级保护动物8种。

3、河湖水生态

从泽普县水资源质量评价结果来看，河流水体水质整体良好，全年期水质符合国家地表水环境质量的类水标准。区域内水生生物资源丰富，有鲤鱼、鲢鱼、狗头鱼等水生动物。水生植物有95种，隶属于30科45属，以莎草科的种数最多，其次是禾本科。主要有禾本科的芦苇4种，香蒲科的狭叶香蒲等3种，黑三棱科的黑三棱1种等。

（二）水利基础设施建设现状

泽普县水利工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央关于新疆大政方针，围绕社会稳定和长治久安的总目标逐步推进水利发展工作，水资源节约利用不断提高、防洪减灾能力不断提升、水生态治理与保护取得初步成效，水利重点领域改革稳步推进。

（1）基本构建了以水库、灌溉、供水等工程为基础，“引、蓄、灌（供）”相结合的区域供水安全保障体系。

泽普县现有引水枢纽一处，即东岸总分水闸。是叶尔羌河流域灌区东岸输水总干渠上16+000处分水枢纽工程，肩负着泽普县全部和叶城县部分地区的供水任务。东岸总分水闸工程属Ⅰ等大（1）型工程。工程由泄洪闸、下东岸干渠(泽普大渠)分水闸、东岸引洪干渠分水闸、七一大渠分水闸组成，承担着向下东岸灌区、东岸引洪灌区和七一大渠的分水。下东岸干渠分水闸，进水流量为50m3/s，承担着向泽普大渠、罕栏杆、色热木渠的分水。东岸引洪灌区分水闸进水流量为110m3/s，承担着向奎衣巴格、图乎其和东岸引洪总干的分水。七一大渠分水闸进水流量为30m3/s。承担向叶城县分水任务。东岸总分水闸已进行除险加固，工程运行良好。

泽普县共有四座水库：桑株水库、桑株二库、图呼其水库和吾库塔木水库，四座水库主要引蓄叶尔羌河河水，承担水库下游灌区29.73万亩耕地的灌溉用水。泽普县四座水库均位于泽普县图呼其乡境内。其中：桑株水库设计总库容为800万m3，兴利库容为600万m3，属小I型水库，工程等别为四等，坝型为均质土坝，大坝坝长1.72km，最大坝高10m。是县域最大的蓄水工程，调节泽普县东岸引洪灌区的灌溉用水；桑株二库设计总库容为100万m3，兴利库容为82万m3，大坝坝长1.27km；图呼其水库设计总库容为115万m3，兴利库容为94万m3；吾库塔木水库于1968年建成，是一座兼有灌溉、水产养殖等作用的Ⅴ等小(2)型引水注入式平原水库。水库现状总库容为29万m3；死库容为9.06万m3。水库主要由大坝、放水闸(图乎其8村放水闸，9村放水闸，泽普县南水北调渠放水闸)、放水渠等组成。桩号0+025处为8村放水闸和0+340处的9村放水闸，设计流量均为0.8m3/s，桩号0+100处为泽普县南水北调渠放水闸，设计流量为2.5m3/s；在3月、4月、6月、11月灌区缺水时，上游桑株一库、桑株二库库水进入吾库塔木水库，连同吾库塔木库内水一起由泽普县南水北调渠放水闸放入夏马勒巴格排水渠后进入南水北调渠，调节下游灌区29万亩耕地的灌溉用水。4座水库目前均已完成除险加固，但因水库主要蓄水时段是在夏季引叶尔羌河河水，目前四座水库均有不同程度的淤积，调节能力有所下降。

泽普县现有塘坝1座，即亚斯墩塘坝，属典型“三边”工程，工程施工质量差，存在严重安全隐患，属于待除险加固的病险塘坝。

泽普县截止2022年底，泽普县全渠道(不含农渠)长1306.417km，已防渗1032.15km，防渗率79.01%。其中总干渠、干渠总长度为139.65km，已防渗139.65km，防渗率100%。支渠总长度为514.97km，已防渗473.58km，防渗率91.97%。斗渠总长度为651.82km，已防渗418.92km，防渗率64.27%。

全县建成农业灌溉机井951眼，月提水能力5230.5万m3/月。可实现的地下水可开采量1.335亿m3。

截至目前，泽普县有农村供水千吨万人以上水厂1座，设计日供水量3.44万m，实际供水日规模3.3万m3，覆盖全县农村人口17.49万人。总水厂一下有25座乡村水厂，配套28眼机井作为备用应急水源，一般情况下不启用，在水厂清淤和管道维修时启用。总水厂以下农村片区共有3条主要的供水管线，骨干管网总长度为130.47km，管网以玻璃钢管、PVC管及PE管为主；共有23个集中供水点，农村部分供水管网达到1661.79km，受益覆盖人口17.49万人；泽普县现有农村户数44334户,“十三五”期间入户工程1809户，均采用IC卡水表，运行良好，剩余42525户水表均为机械式水表，该机械式水表最早实施为1998年，最晚实施年份在2016年，大部分建设完成于2010-2011年，根据水表服务年限，机械式水表已超过或即将达到使用寿命。

2021年6月泽普县农村饮水安全工程服务总站对水源地保护区域进行全面排查、对水源地警示标志，围栏进行维修养护。泽普县供水总厂为全县提供人饮饮水，泽普县供水总厂水源为叶尔羌河水，因此，泽普县农村饮用水源地为1个，水源为地表水。2019年5月己完成《喀什地区泽普县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分调整方案》。2020年4月自治区人民政府办公厅以函复《关于调整泽普县乡镇级集中式饮用水水源保护区的复函》进行了批复。随即对水源保护相关措施进行了设置。在供水总厂饮用水源地一级保护区安装一级保护区矢量信息牌4个，一级保护区天量信息路牌3个，一级保护区界桩安装16个，同时对一级保护区地表水饮水渠道设置护栏网，二级保护区安装界12个，准保护区安装矢量信息牌11个，准保护区安装矢量信息路牌1个，安装准保护区界桩18个。县域内现有农村饮用水水源地 1处，已完成水源保护区划、立、治1处，其中规模化(千吨万人)工程1处、千人工程0处；拟完成水源保护0处，其中规模化(千吨万人)工程0处、千人工程0处。

（2）基本形成了已流域已建山区控制性水库于河道堤防、护岸相结合的“库堤结合”防洪工程体系

叶尔羌河上游阿尔塔什水利枢纽工程，是叶尔羌河干流山区下游河段控制性水利枢纽工程。阿尔塔什水利枢纽工程具有防洪、灌溉、改善生态并兼顾发电等综合效益，其开发目标是通过库堤结合的形式，将叶尔羌河下游一般防洪保护对象防洪标准从不足2.5年一遇提高到20年一遇，重点防洪保护对象的标准从20年一遇提高到50年一遇；截止目前叶尔羌河泽普县段已累计修建防洪堤长度52.85km，防洪标准20年一遇，叶尔羌河泽普县险工险段已基本完成治理任务，但仍存在薄弱环节需要加固。

莫莫克水利枢纽工程位于提孜那甫河山区中游河段上，是规划梯级中提孜那甫河上具有调节能力的控制性水利工程，起着龙头水库的重要作用，主要承担提孜那甫河流域的防洪、灌溉和发电的工程任务。提孜那甫河平原区防洪工程总体防护率不高，主要为为临时性的梢木土石、梢料草皮筑堤及铅丝石笼护堤。提孜那甫河泽普县段起点位于九道桥，终点为泽普县古勒巴格乡科克墩村，河段长约36.4km，目前已经防洪工程1处，总长1.45km，为亚布拉克防洪工程。未治理河段防洪标准不足5年一遇。提孜那甫河泽普县段总体治理率仅3.9%，防洪治理任务仍然迫切。

（3）基本建立了水、陆域统筹的水生态保护治理体系

泽普县政府重视生态保护、重视水土保持工作，在政府的支持下，水土流失治理积极，先后实施了依玛乡欧依村水土保持坡耕地综合治理工程、阿依库勒乡乌鲁格蒙小流域水土保持综合治理工程及依玛乡恰卡托呼拉克小流域水土保持综合治理工程等水土保持项目，使水土流失程度有一定程度的降低。切实根据地下水位的变化和开采状况，制订了地下水利用和保护原则。水土保持生态建设持续推进，并积极开展水土保持监督执法检查活动。河(湖)长制工作持续推进，已完成2条河流水域岸线管理范围划定及河流岸线保护与利用规划方案制定，逐步构建了生态环境优美的河流水域岸线空间管理保护格局；水功能区水质达标率稳步提高，国、区考断面的水质类别均在Ⅰ-Ⅱ类，水质优良率达到100%。饮用水水源水质均在Ⅰ-Ⅱ类,水质优良比例100%。

（4）初步构建泽普县量测水设施及监测体系

泽普县目前有14个一级取水口，其中在干渠上共有11个取水口，在叶尔羌河河堤有3个引水口（分别为皮羌其引水口、卡拉哈提引水口、恰卡引水口，均为小型引水口），已全部实现信息化监测计量。干支渠量测水多采用雷达水位计、箱式电磁流量计、水尺、量水堰。目前标准断面已建设完成，但未完成自动化改造。斗农渠量测水采用水尺、量水堰。部分具备条件的斗渠已完成标准断面建设。未完成自动化改造情况，多数仍采取人工量测。重要闸口视频监控、闸门自动控制、水量自动监测等信息化设施建设未完成。

地下水取水基本实现了“井电双控”信息化，基本实现了安全饮水水厂的进水流量、出水流量、进水压力、出水压力、出水浊度、出水余氯、清水池水位等信息进行集中监控：桑株水库、桑株二库、图乎其水库、吾库塔木水库完成大坝安全鉴定，同时实现了视频监控、渗流监控等信息化。

（5）初步建立现代水利工程建设与管理体系

初步建立了泽普县现代水利工程建设与管理体系。逐步健全水法规体系，全推行河长制湖长制，逐步完善水价、水利工程建设管理以及水治理体系；实行最严格水资源管理制度考核工作联席会议制度，完善最严格资源管理指标体系、监测评价体系、考核和奖惩体系，印发实施了《关报送喀什地区(含兵团第三师)用水总量控制实施方案》(喀署函206号文)一步加强水资源管理系统制度建设和措施落实。加快提速用水权改革和农业水价综合改革。根据泽普县农业水价综合改革计划任务安排，2022年应完成改革面积21.3万亩，实际累计完成改革任务的有效灌溉面积25.93万亩，占实际应完成实施面积的比例为121.74%。根据泽政复[2019]1049号文件，泽普县农业灌溉用水价格2019年为0.088元/m3(经营成本的79%)，2021年成本水价为0.1114元/m3，至2025年达到完全成本水价为0.1418元/m3；农村饮用水价2021年起执行水价为1.85元/m3，其他行业用水价格2.4元/m3，特种行业用水价格为3.45元/m3。

（三）存在主要问题

尽管泽普县水利事业发展取得巨大成就，有力支撑和保障了全县的社会稳定和经济发展，也为县级水网建设奠定了一定基础。但受经济社会发展阶段及水利投入能力限制，泽普县在水资源配置和供水保障、水生态保护与修复、防洪减灾救灾、数字孪生应用及管理体制机制建设等方面还存在诸多短板和问题。

（1）灌区整体水资源利用效率低、还需大力改善灌溉条件

泽普县一直推进农业节水工程建设，但已实施工程效益发挥不充分，农业节水效果未达预期，地表水利用效率不高，平原水库普遍面临淤积问题；2024年3月泽普县水利局对桑珠水库进行库容实测，按照原特征水位正常蓄水位1302.5m，死水位1295m进行复核。水库总库容575.5万m3，死库容4.89万m3，兴利库容570.6万m3。淤积库容224.5万m3，占原设计总库容28.1%，调蓄能力下降严重。

根据《喀什地区叶尔羌河灌区泽普县子灌区续建与现代化改造工程可行性研究报告》中渠系水利用系数测算结果，常规灌溉渠系水利用系数0.59，灌区整体防渗率为79.01%，灌区总体防渗率较高，主要干支渠防渗年限较早，存在漏损情况，叶尔羌河泽普灌区续建配套与现代化改造及佰什干中型灌区续建配套与现代化改造还未实施完成；县域高效节水工程占比相对较低，灌区还需继续发展节水工程，提高水资源利用效率，提升灌区供水保障率。截止目前已建成高标准农田29.32万亩，占灌区总面积比例为38.9%。灌区水资源利用量总体偏高，农业节水意识不强。

（2）城乡供水保障能力有待提升

泽普县城市供水基础设施仍然存在短板，在“十二五”和“十三五”期间泽普县农村改水工作取得了巨大成绩，但在实际运行中泽普县农村饮水还存在不少短板和不足。总水厂及预沉沙调蓄池自动化监控系统等设备建设较早，设计标准较低，同时受使用年限的影响，已不能满足现状的需求，急需更新改造。

农村供水管道建设年代久远，随着群众用水量逐年增加，水厂供水能力、配水管道管径等都无法满足高峰期需求，间断出现水压不稳或停水现象。部分设施设备老化严重，老旧管网未进行更新改造、现状供水管材大部分为PVC管道，管材压力等级不足，损失严重，影响管道末梢正常用水。内部管网急需更新、改造和升级，入户水表落后导致水费征收困难。

（3）防洪体系存在薄弱环节，洪涝灾害防御能力亟待提升。

目前泽普县域内有防洪任务的河流主要为叶尔羌河和提孜那甫河，无山洪灾害防治要求。叶尔羌河泽普县段在《叶尔羌河防洪规划报告》中的治理河段总长41km，截止目前，已完成全部险工险段的整理任务。提孜那甫河治理率仍偏低，提孜那甫河泽普县段河段总长36.4km，实际治理长度仅1.45km，永久性防洪工程占比不足4%，多数河段仍采用临时性工程作为主要防洪手段，河岸普遍存在淘刷坍塌，河道行洪能力低。同时，缺乏必要的洪水风险防控手段，防洪“四预”体系有待完善。

（4）水生态环境敏感脆弱，水土流失仍严峻，河湖生态环境保护治理任重道远

叶尔羌河流域内水生生物群落主要由鱼类、浮植物、浮游动物和水生维管植物组成，流域内水体基本无底栖动物分布；叶尔羌河水生植物的生存条件不佳，泽普县段由于水流急，底质多为石砾，水生植物无法生存。荒漠河岸林主要指胡杨林，胡杨林的存在对灌区经济发展的重要性，近年来泽普县采取了一系列保护措施使胡杨林在部分地区有所恢复和发展，但部分河段胡杨林仍呈林相衰败现象，保护绿洲、保护胡杨林是叶尔羌河流域一个突出的敏感生态问题。

泽普县地处国家级塔里木河荒漠化防治生态功能核心区，是“西北荒漠绿洲交替生态脆弱区”中确定的“新疆塔里木盆地外缘荒漠绿洲生态脆弱重点区域”。全县水土流失总面积145.75km2，轻度侵蚀面积145.6km2，重度侵蚀面积0.15km2。其风力侵蚀主要分布于泽普县西南部奎依巴格乡的戈壁滩，全部为轻度，该区域水土流失重点治理对象为戈壁绿洲的交接部位，以及戈壁内部的已开发区域。水力侵蚀主要分布于叶尔羌河和提孜那甫河沿岸，水土流失程度基本为轻度。水力侵蚀虽面积不大，但破坏性较强，影响范围较大，也是水土流失的主要形式之一，其主要集中发生在河流两岸，亟需加大水土流失治理力度。

（5）水网信息化水平有待提升，数字化智慧化处于起步阶段，水利工程信息化基础设施建设有待加强

泽普县水利信息化仅有井电双控、国控地表水监测、水库安全监管等，水资源监、农村供水信息化、河湖监管均没有实施信息化建设，无法及时有效采集水情信息，无法动态监管河道管理保护，水量调度未实行信息化管理。水利管理基本处于人工管理阶段，无法及时有效采集水情信息，无法动态监管河道管理保护，对供水、用水、排水、水质、生态、经济等方面全过程、全方位的水资源信息收集与整理仍在初步探索阶段,信息传递、处理仍然以传统方式进行。数字化智慧化水平刚刚起步，缺乏统一平台，业务应用功能支撑能力不足，防汛抗旱调度、水资源调配、水生态调度与实现预报、预警、预演、预案“四预”功能还有一定差距，智慧化决策支撑能力不足。

（6）现代水网管理体系有待完善、水网建设协同管理机制有待健全

跨行政区域、跨流域水网建设协同机制有待建立健全，重建设、轻管理等水资源管理模式未能得到根本性扭转，覆盖全县的水资源优化配置格局尚未形成。水利工程标准化管理体系尚未建立，运行管护市场化、专业化改革工作有待加强，水利工程管护模式有待创新。现有存量工程配套建设不足，工程综合效益难以充分发挥。水权水价水市场改革有待深化，合理反映供水成本、与投融资体制机制改革相适应的水价形成机制有待健全，水利工程原水价格足额执行不到位，农业水价改革有待深入。水利工程建设投融资渠道单一，水利建设投入主要依赖财政，金融资金、社会资本占水利建设投资严重不足，水利资产有待盘活，水利工程经营功能和生态增值功能有待拓展，重大水利工程政、银、企多方合作模式有待创新。

（四）面临形势与建设需求

泽普县现有水网建设与社会经济高质量发展要求和人民群众对美好生活的向往不匹配，迫切需要立足国家战略布局和泽普县定位，更高水平统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题建设更加系统、更加安全、更加可靠、更高质量的多功能现代水网体系。

（1）站在总体安全观战略高度认识水网建设

泽普县作为喀什地区重要县市之一，叶尔羌河流域上游的核心区域，要发挥战略维稳和增长极作用，结合“七个基地”“十大产业集群”的高质量发展目标，将泽普县建设成为“喀什地区塔里木盆地西缘经济区重要节点、喀什地区重要的生态绿色安全屏障、融合发展创新区、重要旅游目的地”；据《泽普县国土空间总体规划》（2021年-2035年）的总体定位，把泽普县建设成为中国著名有机农产品产业基地，全疆重要的现代种质基地，中巴经济走廊重要的油气储备与加工基地，南疆重要的农副产品精深加工基地，南疆新能源研发和化工基地，国家全域旅游示范区，绿色发展的生态宜居名县。

发展是安全的重要基础，考虑泽普县发展大势对总体安全大局的影响，秉持总体安全观，站在战略和全局的高度，把保障水资源安全摆在重中之重的位置、放在总体安全大局中考量，从战略层面和全局高度统筹谋划长远之策和固本之举。以发展为基础保障，构建与新阶段长治久安要求相适应的水网建设新格局。

（2）推动经济社会高质量发展需要水网建设

水是新疆地区经济发展的命脉，高水平的水利新质生产力、系统完善的水利基础设施网络是保障经济社会高质量发展的重要基础。针对泽普县水资源利用不均衡、水资源承载能力与经济社会发展不匹配等复杂水问题，迫切需要把保障和改善民生作为水利工作的出发点和落脚点，坚持节水优先，以水而定、量水而行，全力做好引水、蓄水、节水文章；从提高水资源利用效率方面来看，需要使水资源从低效粗放的利用方式向高质高效利用方式转变；从加大节水控水力度方面来看，节水是泽普县发展的根本出路，节约用水的力度有多大，经济发展的空间就有多大，泽普县农业用水占比大且具有一定的节水潜力，需要实施深度农业节水控水；需要按照“保障供水是基础，适度调配是补充、全面节水是关键”的要求，在现有水网工程基础上，继续加强防洪工程、水源工程、灌区续建配套及城乡供水保障工程的建设，提升自动化工程配套程度。进一步完善的水利基础设施网络，全面提高水资源利用效率，优化供用水结构，增强水资源承载能力与经济社会发展的适配性，保障城乡供水、生态安全和防洪安全，实现水资源与国土空间开发利用格局的再平衡，水安全需求与水风险防控的再平衡，补齐防洪减灾、供水灌溉等民生短板，增强各族人民群众的获得感、幸福感和安全感，促进泽普县社会稳定长治久安和经济社会高质量发展。

（3）维护绿洲生态系统稳定性需要水网建设

泽普县深居内陆，气候干旱，有水则为绿洲，无水则为荒漠，水是生态屏障稳定的重要关键要素。水在泽普县特殊的地位与作用决定了必须坚持发展和保护相统一。规划需要从生态文明建设的全局出发准确把握人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草的生命共同体物质基础规律，需要通过水网建设提升绿洲生态系统稳定性和可持续性，加强水生态保护与修复，加大对天然生态系统中绿色生态廊道、河流河谷林草、自然湿地的保护力度，提高生态水资源配置的精准性，持续保障平原绿洲和生态廊道健康稳定，不断提升绿洲生态系统抗风险能力，筑牢人居环境生态屏障。

（4）实现水治理体系和能力现代化需要水网建设

完善的水治理体系建设是一项长期、复杂的系统性工程，建立统一、有效的水管理体制机制是泽普县水利高质量发展的必要条件。实现水治理体系和治理能力现代化，迫切需要解放思想开拓思路，立足区域协同化、兵地一体化，创新水利管理体制，建立协商机制，在流域水资源统一管理、统一调度的前提下，促进区域间水量、水权配置交易机制、兵地融合共管机制及水资源保护监督机制；大力推进智慧水利建设，加强数字孪生工程、数字孪生灌区、大数据、AI人工智能等新一代信息技术与水利业务的深度融合，对重点领域和关键环节进行改革创新，充分发挥市场机制对水资源配置的决定性作用，形成全社会协同治水兴水合力，构建科学合理的水价形成机制，充分释放水利发展的动力和活力，实现泽普县经济行稳致远、社会安定和谐。

二、总体思路

（一）指导思想

规划编制要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹高质量发展和高水平安全，统筹高质量发展和高水平保护，认真贯彻落实自治区党委专题工作会议“水资源利用效率有多高，新疆的发展空间就有多大”精神，以全面提升水安全保障能力为目标，以有效利用有限水资源、防御频发水灾害、维护健康水生态、强化数字水管理、弘扬喀什水文化为重点，统筹存量和增量，优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，强化体制机制创新，加快构建泽普现代水网。锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的建设目标，以省级水网为依托，以泽普县自然河湖水系为基础，以联网、补网、强链为重点，科学谋划水网建设布局，明确水网“纲、目、结”，统筹存量增量，加强互联互通，提出完善县域防洪排涝网、城乡供水网灌溉排水网、幸福河湖网、数字孪生水网建设任务和水网高质量发展重点举措，着力打通水网建设“最后一公里”，提升城乡水利基本公共服务水平，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

（二）基本原则

坚持服务大局、造福民生。立足泽普县长远发展，适度超前谋划，通过水网建设支撑国土空间开发保护、生产力布局和国家重大战略实施，着力保障政治安全、经济安全、社会安全、国防安全和生态安全坚持以人为本，着力保障防洪安全、供水安全、粮食安全，满足人民对美好生活的向往，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

坚持节水优先、空间均衡。大力提高全民节水意识，持续推进节水工程建设，把节水型社会建设作为解决本县水资源问题的一项战略性和根本性举措来全面推进。通过严格水资源用途管制，提高农业、生活、工业全行业节水水平，合理配置和科学调度水资源，坚持常规水与非常规水统一配置，提高水资源的利用效率和效益，

坚持生态安全、绿色发展。牢固树立生态文明理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，尊重自然、顺应自然、保护自然，把生态优先、绿色发展理念贯穿水网建设和运行管理全过程，努力建设生态水利工程，持续改善水生态水环境，维护河湖生态系统完整性，实现人水和谐共生，促进绿色发展和可持续发展。

坚持系统治理、整体谋划。坚持系统谋划、统筹流域和区域、存量与增量，兴利除害相结合。以提升水资源调配、水灾害防御、水生态修复能力为核心，通过构建泽普水网、连接地区水网支撑国家丝绸之路经济带核心区建设战略实施。立足县域自然水系特点，结合水利工程现状和发展需求，前瞻思考、整体谋划、分期实施、有序推进，强化底线思维，增强水安全风险防控的主动性和有效性。

坚持改革创新，智慧赋能。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用更好发挥政府作用，创新水利投融资和水网建管运维体制机制，激发水利发展的内生动力和活力。发挥科技创新引领作用，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程智能化、智慧化水平。

（三）规划目标

（1）规划水平年

规划基准年为2022年，规划水平年为2035年，远期展望年2050年。

（2）规划范围

规划范围为泽普县全境，总面积987.97km3，其中地方面积843.36km2（144.61km2已划转给兵团）。

（3）总体目标

总体目标：建成与高质量发展和生态文明建设要求相协调、与人民群众美好生活新期盼相适应、与自治区和喀什地区现代化进程相匹配的水网体系。

——到2035年，多功能现代水网体系基本建成，与喀什地区骨干水网基本互联互通，加快构建泽普县水网，水资源调蓄和调配能力及洪涝灾害防御能力显著提升，水生态环境得到有效保护，水网工程智慧化水平大幅提升，水治理体系和治理能力基本实现现代化，泽普县水安全基本得到保障。

——到2050年，“系统完备、安全可靠、集约高效、循环通畅、调控有序”高质量水网体系全面建成，与地区、自治区骨干水网全面互联互通，协同融合共享格局全面形成，水资源合理配置格局全面形成，防洪保障实现全面安全达标，水生态环境实现全面好转，水网智慧化调控全面实现，泽普县水安全全面得到保障。

（4）建设目标

系统完备：节水优先的水资源配置体系基本建成，水资源利用效率实现全面提升，水网工程覆盖泽普县95%以上的绿洲面积，基本建成空间均衡、协同调配的水资源配置体系，水资源超载状态全面缓解。水资源刚性约束作用显著增强，全县用水总量稳步控制在4.46亿m3，节水型生产和生活方式基本建立，用水结构得到合理优化，用水效率和效益逐步提高，农田灌溉水利用系数达到0.6以上，水资源节约集约利用水平显著提升，城乡供水保障体系基本完善。

安全可靠：水安全战略性工程体系基本建成，水网工程的安全性和可靠性显著提升，水安全风险防控能力和防灾减灾能力大幅提高，城乡防洪、供水安全保障能力明显增强，5级及以上堤防达标率100%，供水安全系数超过1.3，水旱灾害损失率保持在3%以下，有效应对特大洪水：干旱灾害以及突发水安全事件，保障人民生命财产安全。

集约高效：水网规模效益大幅提升，水资源利用效率和效益大幅度提升，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到南疆先进水平。水资源刚性约束作用更加凸显，地下水超采得到有效遏制，根据国家战略安排以及水网推进发展需要满足用水总量和用水强度管控要求。人口、经济、产业布局与水资源承载力相适应，居民生活、工业、农业供水保证率得到提高循环通畅。县级水网与自治区、地区水网实现互联互通，河湖水系连通性明显提高，大河及中小河流水流通畅，泄洪、排水输水和循环利用能力增强。重点河流生态流量(水量)得到有效保障，重点河湖生态流量（水量）达标率不低于90%，绿洲廊道得到有效保护，水土流失得到有效治理，水土流失总治理率达到16.44%，水生态状况全面改善，调控有序。水网制度管理体制机制基本建立，水网工程调控能力全面加强，水管理智慧化水平全面提高，重大水利工程数字化率超过85%，主要大河数字孪生流域覆盖率60%，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现，生活、生产、生态用水发挥综合效益并有序保障。

表2-2              泽普县水网建设主要指标

| 序号 | 指标 | 单位 | 规划水平年（2035年） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨干水网覆盖范围 | % | 95 | 预期性 |
| 2 | 城乡一体化供水覆盖率 | % | 98 | 预期性 |
| 3 | 耕地有效灌溉率 | % | 75% | 约束性 |
| 4 | 河道堤防达标率 | % | 100 | 约束性 |
| 5 | 水土保持率 | % | ≥16.44% | 预期性 |
| 6 | 重点河湖基本生态流量（水量）达标率 | % | ≥90 | 预期性 |
| 7 | 重大水利工程数字化率 | % | ≥85 | 预期性 |
| 8 | 主要大河数字孪生流域覆盖率 | % | ＞60 | 预期性 |

（四）水网布局

按照上承新疆水网、衔接地区水网，统筹考虑在水源供给水资源调控功能作用方面的地位和水网覆盖均衡性，重点聚焦地区级水网功能作用及建设任务，以重要河流水系、重要水源工程、输配水通道为重点，构建泽普县水网总体格局布局、水网框架，提出泽普县水网建设的主要任务。

（1）总体格局

结合区域发展总体格局，根据泽普县河湖水系特征、水情特点、水资源禀赋、国民经济布局及现状水利工程基础，统筹存量与增量，以叶尔羌河、提孜那甫河为“纲”，以骨干输配水通道为“目”，以水库、闸坝等具有控制性功能的水资源调蓄工程为“结”，加强河流综合治理、系统治理、源头治理，开展提孜那甫河重点河段达标提标建设，叶尔羌河防洪河段薄弱环节维修加固，保障防洪安全、供水安全和生态安全。推进现有水库的清淤增蓄，恢复水库调蓄能力。加快叶尔羌河大型灌区、佰什干中型灌区续建配套及现代化改造，完善灌区渠系防渗体系，提升渠系水利用系数；建设泽普县城乡一体化供水工程，提高水资源利用效率、全面提高城乡供水安全保障。实施泽普县水土保持综合治理工程项目区小流域综合治理提质增效项目，泽普县生态林输水保障工程，积极推进数字孪生工程和数字孪生灌区建设，构建均衡立体的水资源配置体系。形成“系统完备、安全可靠、集约高效、循环通畅、调控有序”泽普县高质量水网体系。

1.水资源空间调配格局

立足泽普县水资源特点，坚持“四水四定”、多源互济采取“四化三增一减一保一优”集约利用策略。四化：洪水水资源化、流域调蓄系统化、水库供水最优化、水资源配置均衡化；三增：增地表水供水能力、再生水利用量、微咸水利用量；一减：减少地下水利用量；一保：以地表水保障城市供水；一优：以再生水优化生态环境质量。

2.防洪排涝格局

贯彻总体国家安全观和“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，坚持人民至上、生命至上，结合水网框架特征，以流域为单元，以骨干河流水系为行洪主通道，按照建重于防、防重于抢、抢重于救的原则，采取“上游削峰、下游固防”相结合的举措，以河道堤防及护岸工程建设为重点，疏通行洪通道，构建安全可靠、标准适宜布局合理的防洪减灾工程体系，结合“控险、强管”非工程措施形成“防、管、控三位一体”的防洪减灾保障体系，确保沿河两岸耕地、居民及重点区域防洪标准达标及提升，洪水灾害防御能力显著增强。

3.水生态保护修复格局

从生态系统整体性和流域系统性出发，统筹山水林田湖草一体化保护修复，以提高水生态系统质量和稳定性、保持水生态系统原真性和完整性为目标，按照“以流域为整体，河系为主线，山丘区保护，平原区修复”的方针，结合泽普县生态网络建设，坚持保护优先、绿色发展、系统修复的原则，以塔克拉玛干沙漠西缘生态廊道为骨架，以重要湿地和自然保护区为镶嵌，以河湖生态流量保障、湿地保护与建设、河湖水域空间保护与修复为重点，建设叶尔羌河、提孜那甫河流生态廊道，逐步形成“沿河绿色长廊、地表地下互补、河湖湿地广布”的水生态保护修复格局，保障全县水生态功能总体提高，筑牢人居环境生态屏障，有力支撑泽普县高质量发展。

（2）水网布局

立足泽普县水资源特点，水网布局以东岸大渠为骨干水源输出中心，以下东岸干渠、七一大渠、引洪大渠、南水北调渠为水资源供给大动脉，各乡镇干、支渠为支脉络，以水资源承载能力为约束，以保障全县水安全为重点，以“用足用好叶尔羌河河水”为抓手，构建“大河为基、骨干为脉、全面提升、重点保障”的水网布局。

大河为基。以叶尔羌河为基础，通过东岸总闸口，利用好喀群渠首断面来水，有序引水，逐步实现“空间均衡”。

骨干为脉。通过东岸干渠、引洪大渠、下东岸干渠、主要乡镇引水干、支渠等骨干工程，打通全县农业输水脉络，提高供水保障能力。

全面提升。通过实施水库清淤增蓄、水源整治工程及机井改造工程，提升现有工程调蓄、供给能力，进一步开展灌区续建配套与现代化改造工程，提升全县农业输水效率，水土保持工作进一步加强，沿河两岸生态修复有效提升。

重点保障。通过全面提升水资源调配能力，重点保障城乡饮水、主要粮食产区和特色农产品区供水安全。

（五）主要建设任务

（1）规划建设任务

立足地区战略定位和国土空间开发保护格局，遵循水与经济发展、生态保护相均衡的原则，“纲举目张”，构建集水资源安全节约高效利用、防洪减灾、水生态、智能化等多种功能为一体的现代水网体系。

提升水资源安全节约高效利用水平。支撑地区重大战略实施，健全优化水资源配置网络体系，增强水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力，制定水资源高效配置方案加强人工绿洲和天然生态系统用水保障，优化地表水、地下水、再生水配置，建立合理统筹的供水安全保障体系、科学高效的用水安全保障体系，引导水资源高效配置和节约集约利用打造高质量水资源配置网。以保障供水安全为重点，围绕丝绸之路经济带核心区重要节点、兵地融合发展等重大战略实施，以叶尔羌河、提孜那甫河为基础，统筹水利基础设施存量和增量，加强互联互通，加快构建水网主骨架和大动脉。加强骨干重要水资源配置工程互联互通，推进大中型灌区建设，形成城乡一体、互联互通的水网体系，提升水资源调配保障能力。充分挖掘现有工程的调蓄能力，对有条件的水库实施清淤疏浚或加高扩容，扩大流域水系水库群联合调度，提升水资源调蓄能力。

构筑高标准防洪减灾功能网。针对防洪存在的薄弱环节，科学合理确定防洪保护区对象、范围和保护标准。以流域为单元，以河流水系为行洪主通道，构建安全可靠的防洪工程体系，

构建高水平水生态功能网。以提升绿洲生态系统质量和稳定性为核心，统筹流域上下游，兼顾地表地下，因地制宜，综合施策。增强各流域源头区水源涵养功能，保障优质水源，维持或修复受损的生态系统，制定地下水超采区综合治理方案，科学推进水土保持流失综合治理，维护绿洲生态系统质量和稳定。

打造高层次智能水网。围绕数字孪生流域和数字孪生工程建设，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，加快构建地区智慧水网，提升数字化、网络化、智能化水平，提供精准化决策支持，为泽普县水网高质量发展和智慧决策提供有力支撑和强力驱动。

完善现代水治理管理体系。立足地区一盘棋和兵地协同发展，围绕强化水发展和水安全保障，建立水资源统一管理刚性约束，完善河流湖泊、水资源、水土保持、水利工程、水安全风险管理体系，强化重点领域监管，推动数字孪生水利建设建立统一管理和有效管理相结合的现代水管理体系。

（2）各水平年建设任务

至2035年，防洪排涝网完成全部3000平方公里以上河流治理工程，治理河道总长11.71km；城乡供水网完成城乡供水一体化工程，改造各乡镇自来水供水管网2229.36km、入户管网609.51km及附属建筑物，改造入户智能水表42525户等；灌溉排水网完成桑株水库清淤增蓄，维修和改造机电井520眼，拉依旦湖整治工程。完成大中型灌区改造项目22个，防渗改建渠道125.34km，完成南水北调渠中游段改造工程4.51km。完成排渠清淤13条，斗渠防渗改建126.02km；河湖生态保护网完成水土保持治理面积744.01公顷，生态输水斗渠改建50km；数字孪生水网完成泽普县数字孪生城乡供水一体化建设工程、喀什地区叶尔羌河泽普灌片现代化改造项目（数字孪生灌区）及泽普县佰什干中型灌区数字孪生灌区项目，完成水利管理体制改革。

至2050年，完成防洪排涝网建设内容，全县叶尔羌河、提孜那甫河防洪体系全部建立完成；完成城乡供水网建设内容，城乡供水网络全部实现改造提升；完成灌溉排涝网建设任务，现有灌溉水源能力得到提升，灌区干、支、斗渠全部实现防渗；完成河湖生态保护网，生态保护与修复基本落实；完成数字孪生水网建设任务，灌区及河流湖泊数字孪生工程全部建成。

三、构建防洪排涝网

（一）建设思路

防洪排涝网建设是一个综合性的系统工程，旨在提高区域的防洪排涝能力，保障人民生命财产安全和城市的正常运行。泽普县处于叶尔羌河与提孜那甫河之间，叶尔羌河防洪2023年已基本完成重点段的治理任务，提孜那甫河防洪任务较多，整对泽普县防洪现状，提出“补齐短板、建养同步、兼顾生态、加强预警”的防洪排涝网建设思路：

（1）补齐短板

根据《喀什地区叶尔羌河防洪规划报告》《新疆叶尔羌河流域提孜那甫河防洪规划》及《新疆维吾尔自治区塔里木河流域治理方案》（2024年7月版）的总体安排，泽普县防洪排涝网建设主要以堤防及护岸建设为主要形式，总体上服从全流域防洪安排，形成完整的防洪系统。目前叶尔羌河流域险工险段已全部建设完成，提孜那甫河总体治理率较低，规划以补齐短板为首要任务。

（2）建养同步

通过积极申报重点支流建设项目完善防洪设施建设，已实施项目根据使用年限及运行现状，加强管护维修。

（3）兼顾生态

生态护岸：在河道整治中采用生态护岸技术，如植被护岸、自然石料护岸等，既保护河道生态环境又提高河道的防洪能力。

环境友好型材料：在防洪排涝设施建设中选用环境友好型材料减少对环境的影响。

（4）加强预警

监测预警系统：建立完善的水文监测预警系统实时监测水位、雨量等信息及时发布预警信息为防洪排涝决策提供科学依据。

应急响应机制：制定完善的防洪排涝应急预案明确应急响应流程和责任分工确保在发生洪涝灾害时能够迅速有效地开展抢险救援工作。

公众宣传教育：加强公众防洪排涝知识的宣传和教育提高公众的防灾减灾意识和自救互救能力。

综上所述，防洪排涝网建设需要从统筹规划、基础设施建设、生态环保以及监测预警和应急响应等多个方面入手，以“补齐短板、建养同步、兼顾生态、加强预”的建设方式，做好新建防洪工程的实施安排，同时对已实施完成的防洪工程，加强维修养护。形成全方位、多层次的防洪排涝体系，以应对日益严峻的防洪排涝挑战。

（二）防洪标准和布局

本次防洪排涝网规划总体布局和《喀什地区叶尔羌河防洪规划报告》、《新疆叶尔羌河流域提孜那甫河防洪规划》及《新疆维吾尔自治区塔里木河流域治理方案》（2024年7月版）的防洪标准及总体布局保持一致。

- 防洪规划的总体布局

1、叶尔羌河防洪总体布局

根据《喀什地区叶尔羌河防洪规划报告》的总体布局，叶尔羌河的整体防洪方案是：上游山区段修建山区控制性水库调蓄洪水（阿尔塔什水利枢纽工程），削减洪峰；平原灌区的上、中游段修筑护岸防洪堤坝工程，稳定河岸提高河道过洪能力，保护沿岸城镇、农田、村庄、交通、水利工程安全；下游主要是修筑堤坊防止淹没沿河农田村庄，结合引洪溉控制洪水，既保证水库蓄水又安排好洪水出路下游生态林河道主要是疏竣河道，结合少数堤防工程保证向塔里木河送水及维护下游百余公里的生态林生长。防洪工程的重点是在平原灌区段也就是流域的主要经济区。

2、提孜那甫河防洪总体布局

根据《新疆叶尔羌河流域提孜那甫河防洪规划》的总体布局，提孜那甫河近期：平原灌区防洪河段上段即玉孜门勒克至红卫渠首，依据河道治导线规划，修筑防洪护岸堤坝工程，稳定河岸，同时拆除河道设障工程，提高河道过洪能力，重点为下玉孜门勒克护岸工程(含河道清障)、江卡渠首上下游护岸工程、昆吐格护岸工程、溢洪桥改建及护岸工程(含河道清障)、夏合甫护岸工程、亚布拉克护岸工程(含河道清障)、吾花提热克护岸工程、夏勒地让护岸工程(含河道清障)、上恰卡护岸工程、斯热克库木西护岸工程、柯克亚排洪渠等。主要保护县城乡镇为叶城县城、沙衣瓦克乡、伯西热克乡、洛克乡、恰瓦克乡、夏合甫乡、乌吉热克乡、依克苏乡、江格勒斯乡等；交通设施主要为315国道、219国道、棋盘公路、棋盘桥、九道桥、团结桥等；水利设施主要是江卡电站及引水渠、江卡渠首、肖塔总干渠、门卡提渠、七一大渠、其瓦干渠、南水北调渠、乌吉热克水电站等；中段即红卫渠首至黑孜阿瓦提渠首，依据河道治导线规划，主要修筑护岸防洪堤坝工程，稳定河岸，提高河道过洪能力，重点为红卫渠首护岸工程、喀尔墩护岸工程、夏合里克护岸工程、库克墩护岸工程、夏普吐鲁克护岸工程、亚力古孜托格拉克护岸工程、托万吾斯唐护岸工程、加托万护岸工程等，主要保护乡镇为古勒巴格乡、喀尔苏乡、依干其镇等；交通设施主要为依干其桥、叶—麦公路、伯什干大桥及一些乡级公路；水利设施主要是红卫渠首、沙衣干渠、红卫渠、巴格阿瓦提渠等。主要保护乡镇为古勒巴格乡、喀尔苏乡、依干其镇等；交通设施主要为依干其桥、叶—麦公路、伯什干大桥及一些乡级公路；水利设施主要是红卫渠首、沙衣干渠、红卫渠、巴格阿瓦提渠等。 提孜那甫河远期于上游山区修建莫莫克水库调蓄洪水，削减洪峰。

（2）防洪规划的防洪标准

1、叶尔羌河防洪标准

叶尔羌河近期水平年，要在灌区内沿河两岸通过建设护岸工程与堤防工程，使一些重要的险工段能抵御20年一遇的洪水，使之不造成很大损失；一般性险工段能抗御10年一遇洪水，使之不受较大损失。分布于平原灌区河段两岸的防洪堤坝工程具有规模相对较小，特别是单项工程投资少，技术难度低，容易实施的短、平、快性质的工程。而且每个单项工程都具有一定独立性，与其它问题牵连少。因此实现近期目标的工程项目，都是以这类工程为主，辅之以疏浚工程等。

远期水平年将叶尔羌河主要经济区即平原灌区段近期20年一遇的防洪标准提高到能防御50年一遇洪水的水平；将近期10年一遇防洪工程标准提高到能防御20年一遇洪水的水平；将一般非重点工程，提高到10年一遇水平。具体措施在巩固、完善平原河段防洪工程的基础上，通过建设山区控制性水库调洪将叶尔羌河50年一遇洪峰削减至10年一遇洪峰流量，即降至近期防洪工程建成后的河道安全泄是以下。这样就大大提高了河段的防洪工程防洪标准。

2、提孜那甫河防洪标准

防洪规划近期水平年，在灌区内沿河两岸通过建设护岸工程与堤防工程，使一些重要的险工段能抵御20年一遇的洪水，使之不造成很大损失；一般性险工段能抗御10年一遇洪水，使之不受较大损失。

远期水平年在近期项目工程建设实施的基础上，进一步巩固、完善平原河段防洪工程，将提孜那甫河主要经济区即平原灌区段近期20年一遇的防洪标准提高到能防御30年一遇洪水的水平；将近期10年一遇防洪工程标准提高到能防御20年一遇洪水的水平；将一般非重点工程，提高到防御10年一遇洪水的水平。

（3）水网规划防洪对象及保护区域

1、叶尔羌河泽普县段保护对象

叶尔羌河泽普县段治理段为喀群渠首至依干其水库引水口段，全长52.85km，保护区域涉及亚斯墩林场，阿克塔木乡罕栏杆村、可都克里克村、阿其克亚村，阿依库勒乡塔里克其村、翁热特村、谢衣旦村、吾鲁孟村，良种场库塔依村、喀拉哈提村，依玛乡托格拉克村、恰喀村。保护对象主要为沿线居民点及农田。

2、提孜那甫河泽普县段保护对象

本次提孜那甫河防洪工程治理河段为九道桥至古勒巴格乡科克墩村段，全长36.4km，保护区域涉及依克苏乡、古勒巴格乡。保护对象主要为沿线居民点及农田。

（4）水网规划防洪标准

1、叶尔羌河防洪标准

治理范围内防洪保护对象防洪标准为：

①一般城镇：泽普县域内无城市防洪任务。

②乡村：本次治理范围主要为沿叶尔羌河乡村，防护区人口均小于20万人，耕地面积小于30万亩，防洪标准为20～10年一遇洪水。

综上所述，根据保护对象参照《防洪标准》（GB50201～2014）确定，治理范围内一般保护对象防洪标准为10年一遇。

2、提孜那甫河防洪标准

防洪标准要按照具有一定的防洪安全度，承担一定的风险，经济上基本合理、技术上切实可行的原则制定。依据《防洪标准》（GB50201～2014），根据不同防护对象和需要，其防洪标准也不相同，需要具体段落具体分析。

治理范围内防洪保护对象防洪标准为：

①一般城镇：泽普县域内无城市防洪任务。

②乡村：本次治理范围主要为沿提孜那甫河乡村，防护区人口均小于20万人，耕地面积小于30万亩，防洪标准为20～10年一遇洪水。

综上所述，根据提孜那甫河保护对象参照《防洪标准》（GB50201～2014）确定，治理范围内一般保护对象防洪标准为10年一遇。

（5）水网规划防洪工程布局

由于叶尔羌河泽普县段防洪工程位于规划平原灌区内，在十四五期间已基本实施完毕，本次防洪工程规划新建工程主要在提孜那甫河上，叶尔羌河以维修加固为主。

提孜那甫河上游已建莫莫克水利枢纽工程与已建河道防洪工程联合运用，构建了“库堤结合”的防洪工程总体布置，需进一步加快河道防洪工程建设实施进度，提高险工河段防洪能力，完善“库堤结合”的防洪工程总体布置。泽普县位于平原灌区上、中段，以新建护岸及堤防为主要防洪工程治理形式。

（三）提高河道泄洪能力

根据流域洪水处理安排，以流域为单元，在充分发挥山区控制性水库拦蓄能力的基础上，统筹协调上下游、干支流、左右岸关系，综合采取堤防护岸建设、清淤疏浚等措施，开展重要干支流治理，不断提高河道泄洪能力。

泽普县无中小河流及山洪沟治理任务，主要在提孜那甫河泽普县段主要修筑护岸工程，稳定河岸提高河道过洪能力，保护沿岸城镇、农田、村庄、交通、水利工程安全。本次泽普县共新建护岸工程6个，防洪标准均为10年一遇，新建护岸工程11.71km，提孜那甫河泄洪能力显著提升。

专栏3 防洪排涝网建设

1、实施重点河流治理工程 规划提孜那甫河防洪治理工程，共治理河段6个。新建护岸工程总长11.71km 叶尔羌河泽普县防洪堤维修养护项目1个，维修加固防洪堤52.85公里。

四、构建城乡供水网

（一）建设思路

在农村饮水安全巩固提升工程实施的基础上，按照“城乡统筹、集中布局、规模供水、统一管理”的原则，加快推动城乡一体化供水工程建设，通过新建水源、配套管网、管网延伸等措施扩大供水区域，充分利用已建规模化供水水源，积极推动城乡供水一体化，巩固提升农村饮水安全，提高集中供水规模化程度和水质达标率。

推进城乡供水一体化建设；充分发挥现有一体化工程供水能力，推进农村供水工程规模化发展，结合周边乡村分布情况，扩大规模化供水工程覆盖范围。与叶尔羌河流域城镇一体化供水工程有效衔接，作为备用水源。

更新改造老旧供水工程管网和设施设备，补齐农村供水设施短板。针对早期建设管道材质差、管网漏损大、计量安装率低、信息化建设落后等问题，通过更新改造老旧管网、配套完善水质净化消毒设施和计量设备等措施，提升农村供水保障水平。

（二）水资源供需分析与配置方案

（1）各业需水量测算

泽普县现状年（2022年）总人口21.45万人，为多民族聚居区，主要有维、汉、回、柯尔克孜、塔吉克等民族。泽普县下辖：泽普镇、奎依巴格镇、波斯喀木乡、依玛乡、古勒巴格乡、赛力乡、依克苏乡、图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克塔吉克族乡、桐安乡、良种场及国有林草。2022年泽普县工业增加值2.39亿元，年末牲畜总头数37.12万头（标准畜）。2035年泽普县桐安乡、良种场整乡（场）、波斯喀木乡部分（2.46万亩）划转给兵团，按“三条红线及用水总量控制指标”同时划转。

本次水网规划农业需水测算，耕地面积相应扣除。人畜引水因统一由泽普城乡一体化供水工程供给，规划年人口不扣除两乡一场人畜用水。

1、泽普县灌区人口发展及需水预测

1）泽普县人口发展预测

泽普县现状年（2022年）总人口21.45万人，为多民族聚居区，主要有维、汉、回、柯尔克孜、塔吉克等民族。根据我国计划生育政策，项目实施期内农村人口增长率按14‰考虑，根据《喀什地区泽普县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年1月），2025年泽普县常住人口城镇化率达到53%以上，设计水平年2035年城镇化率按53%计算，2050年按人口增长率考虑人口数量

2）灌区人口用水定额

根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）表2参考定额，三区最高日居民成活用水定额为40-120L/人·d，本次城镇人口生活用水定额，现状年采用100L/人·d，设计水平年采用110L/人·日。农村人口生活用水定额，现状年采用60L/人·d，设计水平年采用70L/人·日。现状及设计水平年日不均匀系数取1.3。

3）灌区人口用水利用系数

根据调查现状年泽普县城乡供水饮水水源为叶尔羌河地表水，设计水平年县城及农村饮水水源仍为地表水。

根据运行管理单位管理经验，以地表水为水源的管网水利用系数（含沉砂池损失）取0.9。

2、泽普灌区畜牧发展及需水预测

1）灌区畜牧发展指标

根据现状调查，2022年末泽普县标准牲畜总头数37.12万头，根据泽普县统计资料，牲畜年均增长率为1.5%，则设计水平年2035年泽普县标准畜数量为39.99万头。则设计水平年2050年泽普县标准畜数量为42.39万头。

2）牲畜用水指标

根据《关于印发《新疆维吾尔自治区农业用水定额》的通知》（新水厅【2023】67号），标准畜羊的日均用水定额为10L/只·d，各水平年均采用此定额。

3）牲畜用水利用系数

根据调查，各水平年牲畜用水水源均为地表水，根据运行管理单位管理经验，管网水利用系数（含沉砂池损失）取0.9。

3、泽普灌区工业发展及需水预测

1）工业发展指标

泽普灌区的工业主要有轧花厂、榨油厂等一些小型乡镇企业，根据《喀什地区社会经济统计资料选编》可知，泽普灌区2022年乡镇工业增加值为2.39亿元，根据泽普县工业发展规划，设计水平年工业增加值增长率为2.5%，则设计水平（2035）年工业增加值预测为3.46亿元。则远期设计水平（2050）年工业增加值预测为5.01亿元。

2）工业用水指标

根据现状调查，现状年工业用水定额为50m3/万元，根据泽普县工业发展规划，设计水平年工业用水定额取40m3/万元。

3）工业水利用系数

现状工业用水水源为地下水，设计水平年为地表水，现状年工业水利用系数取0.95，设计水平年水利用系数（含沉砂池损失）取0.9。

4、泽普灌区农业需水量预测

1）灌溉面积发展指标

①现在年灌溉面积的选择

泽普县2022年大中型灌区取用水调查表中总灌溉面积83.46万亩（叶尔羌河泽普灌区设计灌溉面积66.48万亩、佰什干中型灌区灌溉面积15.13万亩、桐安乡灌区设计灌溉面积1.85万亩）；另根据《泽普县国土空间总体规划(2021-2035年)》，泽普县第三次全国国土调查变更数据，总农业用地面积616.5km2（92.47万亩）。结合泽普县节水型灌区申报材料等文件，本次水网规划综合选用2022年大中型灌区取用水调查表的总灌溉面积83.46亩。

②规划年设计灌溉面积

根据《叶尔羌河灌区泽普县子灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》、《泽普县佰什干中型灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》，叶尔羌河灌区泽普县子灌区设计水平年（2030年）灌溉面积为73.49万亩，佰什干中型灌区设计水平年（2030年）灌溉面积15.13万，桐安乡灌区灌溉面积为1.85万亩。良种场、桐安乡及波斯喀木乡划转面积共5.20万亩，不再计入泽普县总灌溉面积内，因此，规划年泽普县总灌溉面积为85.27万亩，灌区地表水全部来自于叶尔羌河。近期规划水平年灌区高效节水面积超过50%。远期规划水平年主要粮食作物及蔬菜全部采用高效节水灌溉，全县农业高效节水面积占比超过80%。

2）大农业结构指标

按照大中型灌区续建配套与节水改造工程建设原则，因地制宜合理利用水资源以适应农、林、牧、副各业发展的要求。通过突出抓好现有灌区的配套改造，挖掘内部潜力，调整农业结构，加大生态用水，促进灌区经济发展与生态环境的改善，使现有灌溉面积发挥最大效益。农业结构从宏观上要保证农、林、牧用地面积的合理比例，本着“走集约型生态农业道路”的指导思想和“以种植业为基础，农、林、牧结合，全面发展，因地制宜，多种经营”的发展方针及增产增收、增加农民收入为原则进行大农业结构的调整。

根据农、牧产品的市场预测及水土保持和环境保护的要求，该项目对现状大农业结构进行调整，适当缩小种植业比例，扩大瓜菜比例，凸显泽普县特色农产品，根据国家目前的产业结构调整政策，稳定粮食作物产量，增加粮食作物品种、提高单产，增加生态、经济林和畜牧业等特色产业，走农、林、牧全面发展的高产优质高效农业的路子，适应和扩大市场需求。适当调整作物种植结构，符合灌区整体经济发展策略，有助于灌区生态环境向良性方向发展。

泽普县灌区农作物主要有棉花、小麦、玉米、豆类、蔬菜、薯类、瓜果、果园等。规划中考虑到灌区生态环境建设的要求，适当减少灌区的农业种植面积，并实施高效节水面积。现状年及设计水平年作物种植结构见表。

表4-5            泽普灌区主要作物种植面积及比例

| 作物 |  | 灌溉方式 | 2035年 |  | 2050年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（万亩） | 面积比例（%） | 面积（万亩） | 面积比例（%） |
| 农业 | 冬小麦 | 常规 | 5.88 | 6.89 | 0.00 | 0 |
|  |  | 节水 | 13.45 | 15.77 | 19.32 | 22.66 |
|  | 玉米 | 常规 | 6.96 | 8.16 | 0.00 | 0 |
|  |  | 节水 | 4.64 | 5.44 | 11.60 | 13.6 |
|  | 豆类 | 常规 | 2.81 | 3.29 | 2.81 | 3.29 |
|  |  | 节水 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
|  | 棉花 | 常规 | 3.61 | 4.23 | 0.00 | 0 |
|  |  | 节水 | 7.01 | 8.22 | 10.62 | 12.45 |
|  | 蔬菜 | 常规 | 1.47 | 1.72 | 0.00 | 0 |
|  |  | 节水 | 2.63 | 3.08 | 4.09 | 4.8 |
|  | 薯类 | 常规 | 1.31 | 1.54 | 1.31 | 1.54 |
|  |  | 节水 | 2.13 | 2.5 | 2.13 | 2.5 |
|  | 瓜类 | 常规 | 1.63 | 1.91 | 0.00 | 0 |
|  |  | 节水 | 1.63 | 1.91 | 3.26 | 3.82 |
| 林业 | 果园 | 常规 | 10.68 | 12.52 | 4.71 | 5.52 |
|  |  | 节水 | 12.53 | 14.7 | 18.50 | 21.7 |
|  | 防护林 | 常规 | 5.89 | 6.91 | 5.89 | 6.91 |
| 牧业 | 苜蓿 | 常规 | 1.03 | 1.21 | 1.03 | 1.21 |
| 灌溉面积合计 |  |  | 85.27 | 100 | 85.27 | 100 |
| 常规灌 |  |  | 41.25 | 48.38 | 15.75 | 18.47 |
| 节水灌 |  |  | 44.02 | 51.62 | 69.52 | 81.53 |

3）灌溉设计水平年及灌溉保证率

现状年为2022年，设计水平年为2035年，展望2050年。该灌区灌溉设计保证率按照《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288—2018），本灌区是以旱作物为主的干旱地区，地面灌作物灌溉设计保证率取为P=50～75%，节水灌作物灌溉设计保证率为85～95，本次作物灌溉保证率取P=75%。

4）灌区农业需水量预测

根据泽普县大型灌区作物种植结构、灌溉方式及灌溉制度计算各水平年大型灌区作物需水量，泽普县大型灌区近期水平年（2035年）作物需水量为51245.50万m3，远期水平年（2050年）作物需水量为39427.95万m3。

（3）供需平衡分析

1、平衡原则

1）平衡节点：由于泽普县灌区地表水全部来自叶尔羌河，农业用水平衡节点为总干渠引水口处；人畜及工业用水水源为地下水时，平衡节点为井口；人畜及工业用水水源为地表水时，平衡节点为总干渠引水口；

2）各水平年，灌区的地表水、地下水及其他水量可供水量均应满足“用水总量控制”指标要求。

3）供水次序：按照优先保证人畜用水、其次是工业，最后是农业用水的原则；

4）在水量平衡计算时，灌区优先引用地表水，不足部分在用水总量控制指标范围内开采地下水作为补充。

5）供水保证率：根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)及《微灌工程技术标准》(GB/T50485-2020)中的规定，在干旱地区以旱作为主的地面灌溉，灌溉设计保证率取50%～75%，以地表水为水源的微灌工程灌溉保证率不低于85%，结合本工程区的灌溉方式，各水平年农业供需平衡保证率取75%。

根据《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）5.1.1条相关规定，严重缺水地区不得低于90%，其他地区不得低于95%，本次人畜、工业、第三产业和道路与绿地用水设计保证率取95%。

1、近期规划水平年（2035年）供需平衡计算结果

泽普县灌区近期规划水平年（2035年），灌区需水量52463.68万m3，其中生活需水量902.22万m3，牲畜需水量162.18万m3，工业需水量153.78万m3，农业需水量51245.50万m3，近期规划水平年（2035年）灌区缺水8924.04万m3。

2、远期规划水平年（2050年）供需平衡计算结果

泽普县灌区远期规划水平年（2050年）灌区需水量41082.46万m3，其中生活需水量1259.94万m3，牲畜需水量171.92万m3，工业需水量222.67万m3，农业需水量39427.95万m3，远期规划水平年（2050年）灌区供需平衡，且有余水636.42万m3。

（4）水资源配置方案

根据近期规划水平年及远期规划水平年供需平衡可看出，远期规划年泽普县水资源总量是满足灌区需水要求的，现状年及近期规划水平年水资源紧张原因主要在水资源利用效率低，高效节水灌溉面积占比较小，用水结构不合理，因此，泽普县水资源配置，仍以灌区挖潜为主，提高水源工程的调蓄能力，继续推进灌区渠系防渗改建，提高城乡供水管网供水保障率，大力发展高效节水面积，根据平衡结论，灌区2050年灌溉水利用系数达到0.72以上，节水灌溉面积占比达到81.53%，灌区可以实现用水总量控制指标下的供需平衡。

（三）加强城镇供水体系建设

保证城乡居民的饮水安全，事关城乡居民的身体健康和正常生活，是全面建设社会主义现代化强国的基础条件、是促进农村经济发展、建设社会主义新农村的重要内容，是巩固提升脱贫攻坚成果、推进城乡融合发展、农村公共服务均化等方面的必然要求。为进一步提高农村饮水保障率，从而巩固现有脱贫攻坚成果。建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，提高饮水质量保障农村饮水安全和工程运行管理水平。有效衔接城乡一体化工程建设和乡村振兴战略。

本次以水网骨干工程规划布局和现有城乡供水设施为基础，针对城乡饮水存在设施供水能力不足、供水水源单一且保证率不高、应急保障能力不足等问题，按照“城乡统筹、集中布局、规模供水统一管理”的总体布局，“水量保障、水质优良、保障有力、应急有备”的总目标，推进由饮水安全向供水保障转变，实施和完善城乡水利基础设施建设，分类进行更新改造和提标升级，提升城乡和农村供水服务水平。

规划年，完善新建水资源配置工程，实现城镇供水全覆盖和对周边乡镇、农村地区进行有效延伸，加强对水资源和供水厂的合理利用和集中管理，启动双(名)水源和应急备用水源建设；在农村区域，贯彻落实自治区乡村振兴战略部署，立足于“城乡一体水源统筹、资源整合、规模化发展、因地施策、专业运营、优质服务”，积极推进城乡一体化供水进程，采用“延伸(城市供水管网)、联网(联结主干供水管线)、整合(整合农村供水管网)、提标(提升提质农村供水工程)”等方式，构建顺应社会发展和新时代要求的规模化、集约化、同标准的城乡供水体系，推行以镇带村和村庄连片供水，实施城镇和乡村的水网连通工程，大力改善农村供水状况。

（1）承接叶尔羌河流域城镇一体化供水工程

叶尔羌河流域内分布有泽普县、莎车县、麦盖提县及沿线多个乡镇团场，现状城乡供水水源单一且分散、水质较差，尤其位于平原灌区中下游的县市团镇，为改善流域供水水源保障程度和饮用水水质条件，结合现状城镇团场供水体系，规划布局叶尔羌河流域城市群水资源配置工程，以叶尔羌河地表水为水源，从上游的恰木萨水电站尾水引水，沿河流流向自上而下布置供水管网，进一步通过布置供水支线，覆盖河流两岸的城镇和团场，形成兵地一体的供水网络体系，承担流域内城乡团场生活、工业园区和农业产园区的供水，提高流域水资源节约集约利用水平，促进区域经济高质量发展和兵地融合发展，巩固脱贫攻坚成果。

供水工程从恰木萨电站厂房尾水取水，管道自流至泽普县、莎车县、麦盖提县、巴楚县和图木舒克市及周边团场。根据工程地形及水能利用条件，规划布置泽普县分水管、分水流量4.3万m3/d，新建一座20.4万m3的事故备用水池和一座2.2万m3/d的净水厂。

（2）推进泽普城乡供水一体化

构建城乡供水体系，保障居民用水需要，改善用水条件，提高居民生活质量，新建地表水水源、进一步对城镇供水管网升级改造、加强城乡供水体系的建设，保障供水需求。

泽普县给水管道改造提升工程(一期)，工程任务：改造全县9个乡镇范围内部老化破旧配水管网，减少跑冒滴漏，管材压力不足等问题；供水规模及覆盖人口：供水规模1.95万m3/d，覆盖泽普县9个乡镇即波斯喀木乡(一乡)，依玛乡(二乡)，依肯苏乡(五乡)，图呼其乡(六乡)，奎依巴格乡(七乡)，阿克塔木乡(八乡)，阿依库勒乡(九乡)，布依鲁克乡(十乡)，桐安乡(十乡)，泽普镇。覆盖现状人口12.95万人；主要建设内容：本工程更新改造管道774.15km（不含入户管），管径为DN400～DN50，入户PE连接管156.83km，管径为DN25，配套建筑物。

泽普县给水管道改造提升工程(二期)，工程任务：改造全县3个乡镇范围内部老化破旧配水管网，减少跑冒滴漏，管材压力不足等问题；供水规模及覆盖人口：供水规模0.65万m3/d;覆盖泽普县3个乡镇，即古勒巴格乡，赛力乡、奎依巴格镇。覆盖现状人口5.14万人；主要建设内容：改造管网长度共计287.21km，均为PE管，管径为DN315～DN50。入户PE连接管67.31km，管径为DN25。沿线附属建筑物共计734座（处）。

泽普县农村供水配水管网工程，工程任务：改造全县11个乡镇范围内部老化破旧配水管网，减少跑冒滴漏，管材压力不足等问题；主要建设内容：改造各乡镇自来水供水管网 1168km及附属建筑物等。

泽普县智能化水表改造工程，工程任务：改造入户工程，更换物联网水表，建立健全完整的水费征收系统，统-收费标准，提高节水意识：供水规模及覆盖人口：供水规模2.6万m3/d。覆盖泽普县12个乡镇，覆盖现状人口18.09万人；主要建设内容：改造智能水表入户42525户，安装物联网水表42525套，树脂井20217座（井内包含PE球阀和智能水表等），改造入户管网385.37km，管径为DN25～DN32，压力等级1.6MPa安装分水器和DN32 PE球阀15058个等。

（四）推动农村供水高质量发展

《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《乡村建设行动实施方案》指出要进一步提升农村供水水质保障水平，推动农村供水高质量发展，助力全面推进乡村振兴。坚持问题导向和目标导向相统一，聚焦解决农村供水水质问题，加强农村饮用水水源地保护，强化水质检测监测和卫生监督，加快建立健全从源头到龙头的水质保障体系，确保农村供水水质安全。立足于“城乡一体、原水统筹、资源整合、规模化发展、因地施策”，结合城市群供水工程和城乡一体化供水工程，有条件的区域，扩大供水范围向农村延伸覆盖；通过城镇供水管网延伸配套改造、联通并网等措施，扩大周边农村供水覆盖范围，置换不稳定和分散水源，提升供水质量和效率，实现城乡供水的同质、同量、同标、同服务。

实施农村供水保障工程，推进农村供水配水管网的改造提升，进行内部管网改造、改造乡镇饮水服务站及老水厂，不断提升农村供水保障能力，确保农村供水安全。

泽普县农村供水总厂水处理设施扩建工程，新建日处理能力4万方的水处理设施一套、新建5000方清水池一座及配套设施。

喀什地区泽普县乡镇饮水老水厂改造工程，维修改造1处老水厂、更新水处理设备。

专栏4 城乡供水水网建设

1、叶尔羌河流域城镇一体化供水工程 新建泽普县分水管、分水流量4.3万m3/d，新建一座20.4万m3的事故备用水池和一座2.2万m3/d的净水厂。 2、泽普城乡供水一体化 泽普县给水管道改造提升工程(一期)，工程任务：改造全县9个乡镇范围内部老化破旧配水管网，减少跑冒滴漏，管材压力不足等问题；供水规模及覆盖人口：供水规模1.95万m3/d，覆盖泽普县9个乡镇即波斯喀木乡(一乡)，依玛乡(二乡)，依肯苏乡(五乡)，图呼其乡(六乡)，奎依巴格乡(七乡)，阿克塔木乡(八乡)，阿依库勒乡(九乡)，布依鲁克乡(十乡)，桐安乡(十乡)，泽普镇。覆盖现状人口12.95万人；主要建设内容：本工程更新改造管道774.15km（不含入户管），管径为DN400～DN50，入户PE连接管156.83km，管径为DN25，配套建筑物。 泽普县给水管道改造提升工程(二期)，工程任务：改造全县3个乡镇范围内部老化破旧配水管网，减少跑冒滴漏，管材压力不足等问题；供水规模及覆盖人口：供水规模0.65万m3/d;覆盖泽普县3个乡镇，即古勒巴格乡，赛力乡、奎依巴格镇。覆盖现状人口5.14万人；主要建设内容：改造管网长度共计287.21km，均为PE管，管径为DN315～DN50。入户PE连接管67.31km，管径为DN25。沿线附属建筑物共计734座（处）。 泽普县农村供水配水管网工程，工程建设内容：改造各乡镇自来水供水管网 1300km及附属建筑物等。 泽普县智能化水表改造工程，工程任务：改造入户工程，更换物联网水表，建立健全完整的水费征收系统，统-收费标准，提高节水意识：供水规模及覆盖人口：供水规模2.6万m3/d。覆盖泽普县12个乡镇，覆盖现状人口18.09万人；主要建设内容：改造智能水表入户42525户，安装物联网水表42525套，树脂井20217座（井内包含PE球阀和智能水表等），改造入户管网385.37km，管径为DN25～DN32，压力等级1.6MPa安装分水器和DN32 PE球阀15058个等。 3、农村供水工程 泽普县农村供水总厂水处理设施扩建工程，新建日处理能力4万方的水处理设施一套、新建5000方清水池一座及配套设施。 喀什地区泽普县乡镇饮水老水厂改造工程，维修改造1处老水厂、更新水处理设备。

五、构建灌溉排水网

（一）建设思路

按照“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区建设总体要求，结合泽普县灌区水利基础设施建设现状和发展特点，采取“先挖潜、后新建、大中小微并举、蓄引调井结合”的策略，对灌区进行现代化建设和升级改造。

灌溉排水网构建重点是在节水，供水端促进地表水应用尽用，减少弃水，提高地表水利用效率；对现状淤积严重的水库进行水库清淤，恢复其调蓄能力和沉沙能力，挖掘存量工程供水能力，保障县域生活、农业、生态用水。输水端完善大中型灌区续建配套与现代化改造，减少骨干渠系渗漏损失。加大田间斗农渠的现代化改造力度，打通农田灌溉输水网的“最后一公里”，完善灌溉渠系网络。对未完成防渗的水系连通工程实施防渗，强化水系互联互通能力；用户端通过减少生产农业净需水实现，发展田间高效节水灌溉，采用滴灌代替大水漫灌，减少田间需水。同时开展高标准农田建设，合并规模较小且分散的灌渠系，整合碎片化、零散化灌区，提高灌区集约化、规模化生产水平，强化水资源统一调配和管理，促进水资源的节约高效利用，提高农业用水效益。

（二）推进灌溉水源工程建设

（1）水库清淤增蓄

桑株水库是泽普县引洪灌区主要调蓄工程，灌区存在季节性缺水问题，需要靠水库调节才能满足灌溉需求，而水库因淤积严重，调蓄能力严重不足，库容减少近224.5万m3，极大的影响了水库的兴利功能。严重影响了下游灌区农业灌溉及持续发展。尽早进行水库清淤，使水库正常发挥调节灌溉作用，是下游灌区农业灌溉的迫切需要。

（2）机电井改造提升

泽普县机电井改造项目，维修和改造机电井520眼，其中：针对使用年限超过15年，抽水量较少，井管壁坍塌，涌砂严重的520眼机电井进行全面修复。计划2024～2025年更新改造输变电线路335.5km，电源设备520套（组），清洗机井150眼；2026～2030年改造348眼，2031年之后改造172眼。

（3）水源整治工程

喀什地区泽普县拉依旦湖整治工程，新建1座水闸、安装水位计、岸坡修整、防护，安装护栏、围网、警示牌、宣传牌等。

（三）推进灌区现代化建设和改造

根据灌溉发展要求结合供水水源条件，优化完善灌区供水水源布局提高供水保障能力和保障效率，补齐灌溉工程短板、提升灌溉发展质最同时结合喀什地区水资源配置总体格局，按照“先挖潜、后新建”中小微并举、蓄引提调井结合”的原则，将水源工程与灌区工程深度融合。夯实灌排基础设施，深化灌区管理体制和运行机制改革，提高水资源利用率和灌溉水利用效率。

加快推进叶尔羌河灌区、佰什干灌区等共计1个大型灌区、1个中型灌区的灌区续建配套与现代化改造。完善灌溉水源工程、输配水工程排水工程、田间工程、信息化建设等，补齐工程不完善、设施不配套等短板，提高农业供水效率和效益。

对干、支渠道及配套建筑物进行改造。通过调整渠系布置，未防渗渠道与破损渠道的防渗改建(包括渠系配套建筑物改建、量水设施配套改造)，建成与田间灌溉工程衔接顺畅、体系健全渠系水利用率高的灌溉输配水系统，为提升节水效率提供坚实的工程保障。充分利用现有灌排设施，开展全县排碱渠清淤工程。

（1）加快大中型灌区现代化改造

加快叶尔羌河大型灌区、佰什干中型灌区灌排骨干工程建设和现代化改造，规划年对泽普县规划渠道衬砌长度累计511.8km，使灌区干、支渠防渗率达到100%,斗渠防渗率达到50%以上，使干、支、斗渠系水利用系数提高至0.61～0.68之间，同时建成与田间灌溉工程衔接顺畅、体系健全、渠系水利用率高的灌溉输配水系统，实现灌溉分配水调控自如。进行灌溉系统深度节水改造，全面提高输水效率河提高水资源集约利用水平。充分利用现有灌排设施，在改造、配套完善现有排水干渠的基础上，再根据实际情况延长、疏浚、改造，改善农业灌溉条件，提高水资源利用效率。

喀什地区泽普县叶尔羌河大型灌区项目，共实施干支渠防渗改建65条，改建总长432.897km。

泽普县佰什干中型灌区项目，共实施干支渠12条，改建总长78.906km。

（2）完善灌排体系工程

针对大中型灌区内，排碱渠淤堵、排水不畅的问题，排碱渠最终排水出路为向依干其乡方向。本次泽普县排碱渠清淤工程，清淤排碱渠13条，长度共35.335km及配套建筑物27座。

泽普县现代化灌区改造项目，规划拟对全县末级渠系进行防渗改建，节水用于防沙治沙，共改建渠道186.09km。

专栏5 灌排水网建设

1、现有灌溉水源能力提升工程 实施桑株水库清淤增蓄工程，对已完成除险加固的桑株水库实施清淤增蓄，恢复库容共224.5万m3。 实施泽普县机电井改造项目，对灌区内520眼老旧机井进行改造提升。 喀什地区泽普县拉依旦湖整治工程，新建1座水闸、安装水位计、岸坡修整、防护，安装护栏、围网、警示牌、宣传牌等。 2、大中型灌区现代化改造 喀什地区泽普县叶尔羌河大型灌区项目，共实施干支渠防渗改建65条，改建总长432.897km。 泽普县佰什干中型灌区项目，共实施干支渠12条，改建总长78.906km。 3、大中型灌区提质增效工程 泽普县排碱渠清淤工程，清淤排碱渠13条，长度共35.335km及配套建筑物27座。 灌区提质增效项目，共改建斗渠总长186.09km。

六、构建河湖水生态保护网

（一）建设思路

从生态系统整体性和流域系统性出发，统筹山水林田湖草一体化保护修复，以提高水生态系统质量和稳定性、保持水生态系统原真性和完整性为目标，按照“以流域为整体，河系为主线，山丘区保护，平原区修复”的方针，全域统筹、四域联动、轴带展开，结合泽普县的生态网络建设，坚持保护优先、绿色发展、系统修复的原则，以叶尔羌河生态廊道为骨架，以重要湖泊湿地和自然保护区为镶嵌骨架，以河湖生态流量保障、湿地保护与建设、河湖水域空间保护与修复为重点，建设骨干河流生态廊道，逐步形成地表地下互补、河湖湿地广布的水生态保护修复格局，保障全县水生态功能总体提高，筑牢地区人居环境生态屏障，有力支撑泽普县高质量发展。

（二）加强水源涵养与水土流失治理

以维护地区自然生态系统结构稳定，质量健康为目标，通过建设水系连通充足保障水源、修建生态闸渠保障供水高效、畅通河湖通道保障水质改善等举措，保护和治理湖泊生态系统，加强水源涵养。实施泽普县2025年水土保持综合治理工程项目区小流域综合治理提质增效项目。

(一)工程措施

引洪灌溉治理面积6.34km2，改建渠道共6条，总长17.65km，其中开挖扩建长度6.76km，疏通整治长度10.89km，配套渠系建筑物56座，新建土埂1.75km。

(二)林草措施

在亚斯顿林场引洪灌溉区内撒播草籽及补植红柳22.01hm2。

(三)封禁治理措施

封育面积0.88km2，布置刺丝网围栏10.4km，设置警示牌13宣传牌 17 个，宣传碑1座。

（三）推进重点河湖生态保护修复

（1）加强河湖水域岸线空间管控

持续推进河湖水域岸线管理范围划定及岸线保护与利用方案制定。泽普县已完成叶尔羌河及提孜那甫河水域岸线管理范围划定及河流岸线保护与利用规划方案制定，逐步构建了空间完整、功能完好、生态环境优美的河流水域岸线空间管理保护格局。通过明确各级河湖水域岸线空间管控边界，严格河湖水域岸线用途管制，强化河湖长制，强化涉河建设项目和活动管理，构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

加强河湖水域岸线空间管控行动。全面开展叶尔羌河、提孜那甫河等河流涉河建设项目排查整治，在已开展的河湖“清四乱”、妨碍行洪突出问题排查整治工作的基础上，对涉河建设项目进行拉网式大排查，理出问题，建立涉水违建项目问题台账，并制定整改措施，逐步开展清理整治推进河湖水域岸线整治修复，开展河流清理治，逐步恢复受损岸线，恢复岸线原有自然风貌，保护涉水生态空间。

（2）生态流量保障

科学确定并遵守生态流量保障目标。目前叶尔羌河、提孜那甫河已初步制定生态流量(水量)目标与保障方案。按照“定断面、定目标、定措施、定责任、定监测”的要求，根据流域水资源条件和生态保护需求，统筹生活、生产和生态用水配置。

根据《新疆叶尔羌河流域下泄塔里木河水量专题研究报告》（2007年10月版），塔里木河综合治理项目完成以后，叶尔羌河多年平均要实现向塔里木河干流下放3.3亿m3生态水的目标，在灌区引水量之外，折算在卡群水文断面必须保证有9.71亿m3。需要加强水工程生态调度。加强水工程生态流量调度管理，将生态流量调度纳入水工程日常运行调度规程，建立常规生态流量调度机制。对已初步确定生态流量下泄要求的恰木萨水电站工程（生态流量41m3/s）、红卫渠首（4-9月生态流量5.56m3/s），严格执行生态流量下泄要求，完善生态流量监测设施，加强生态调度和河道外经济社会用水管控，保障河流下游生态需水要求。

加强河流生态流量保障监管考核。建立健全生态流量管理机制，落实生态流量保障目标，明确生态流量保障工作责任主体、主要任务和保障措施，实施清单式管理，定期开展保障情况评估和考核。加强喀群渠首断面生态流量泄放监管，加强生态流量监测预警，采取专项检查、现场督导、在线监测等方式，强化生态流量保障情况监督检查。建立跨部门的生态流量监督管理协调机制，协同推进河流生态流量监督管理工作。严格生态流量保障监督考核，定期开展河流生态流量保障情况评估，将年度生态流量考核结果和生态流量问题整改情况，纳入最严格水资源管理制度考核。

（3）重要河湖生态保护与修复

加强生态廊道保护与修复。以叶尔羌河、提孜那甫河为绿色走廊，统筹上中下游，因地制宜，分类治理：将河道分为河源区水源涵养与保护型、山区河段生态保护型、河岸林草保护与修复型、水环境保护与治理型，河源区以自然保护及水源涵养为保护重点，山区段以维持河段现有生态为重点、河岸林草保护与修复段以河岸林草面积不减少为保护重点，水环境保护与治理段以提升改善水质类别为重点。

推进湿地保护与修复。按照“自然恢复为主，人工修复为辅”的基原则，以泽普国家湿地为重点保护对象，采取近自然措施，重点开展生态功能严重退化湿地生态修复和综合治理，强湿地生态系统自然修复能力。充分考虑项目实施区域的用水总量控制要求，在区域水资源量总量控制下，有条件的开展湿地生态补水，满足湿地生态系统用水需求。

积极开展河流健康评价。按照《水利部河湖管理司关于进一步明确河湖健康评价有关事项的通知》(河湖[2023]1号)、《新疆河湖健康评价技术指南(试行)》要求，完成叶尔羌河、提孜那甫河河流健康评价，建立岸线自然状况、生态流量满足程度、水质优劣程度、鱼类保有指数/鱼类多样性指数、防洪达标率等河流健康评价指标，诊断河湖健康状态。逐步推进其他开发利用程度较高、受人类活动影响较大、确有管理保护任务的河湖开展河湖健康评价，形成完整的泽普县河湖健康档案库。

巩固扩大幸福河湖建设成果。持续推进叶尔羌河泽普县段示范河湖建设工作，以此为契机，逐步铺开提孜那甫河幸福河湖创建工作。在河流健康评价的基础上，围绕“水安全、水资源、水生态、水环境、水文化”，通过实施上下游、左右岸系统治理和综合治理，实现“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的目标，成为让人民群众满意的幸福河，为喀什地区河湖管理及河(湖)长制工作提供样板。

加强重要水生生境保护和修复。加强叶尔羌河特有鱼类国家级水产种质资源保护区建设和管理，重点对塔里木裂腹鱼和斑重唇鱼特有鱼类产卵场、索饵场、越冬场等重要栖息地实施保护和修复，研究流域生态调度方式，为鱼类创造繁殖生产水文条件，持续推进提孜那甫河、叶尔羌河土著鱼类增殖放流。

（4）饮用水源地保护

生态环境主管部门会同水行政主管部门加强对水源地生态环境保护工作的监督管理，指导督促饮用水水源保护区划定、标志牌设立和环境问题排查整治。水行政主管部门会同生态环境主管部门，健全落实千人以上供水工程建设改造与水源保护同时规划、同步完成的工作机制。

1、保护区设置要求

根据水体的赋存形态等特征、《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018)、《中华人民共和国水污染防治法》等相关规定，饮用水水源类型分为河流型、湖泊水库型和地下水型，饮用水水源保护区划分为地表水源保护区、地下水源保护区。根据上述类型划分，结合泽普县农村饮水安全(供水总厂)改扩建工程地表水水源地特点，确定为河流型饮用水水源地。

饮用水水源保护区是国家为保护饮用水水源洁净而划定，并加以特殊保护、防止污染和破坏的一定区域(包括水域和陆域)。按照《水法》、《水污染防治法》、《环境保护法》等规定，集中式饮用水水源地(包括备用的和划定的)都应该设置饮用水水源保护区。饮用水水源保护区按照不同的水质标准和防护要求，一般划分为一级保护区和二级保护区，必要时可增设准保护区。

饮用水水源保护区划分的目的是为各级政府和有关部门依法加强饮用水水源地的管理和保护服务，为相关部门合理开发和利用饮用水水源，保障饮用水环境质量提供依据。

饮用水水源保护区的设置和污染防治应纳入当地的经济和社会发展规划和水污染防治规划。跨地区的饮用水水源保护区的设置和污染治理应纳入有关流域、区域、城市的经济和社会发展规划和水污染防治规划。饮用水水源保护区的水环境监测与污染源监督应作为重点纳入地方环境管理体系中，若无法满足保护区规定水质的要求，应及时调整保护区范围。

在水环境功能区和水功能区划分中，应将饮用水水源保护区的设置和划分放在最优先位置；跨地区的河流、湖泊、水库、输水渠道，其上游地区不得影响下游(或相邻)地区饮用水水源保护区对水质的要求，并应保证下游有合理水量。

本次水源保护区调整以《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》为主要依据，按照国家环境保护部颁布的《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)，参考已有的《喀什地区泽普县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告(2016)》，对喀什地区泽普县乡镇级集中式饮用水水源保护区开展调整工作。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十六条规定:集中式饮用水水源按照水源类型，划分为地表水饮用水水源保护区和地下水水源保护区;根据防护要求，划分为一级保护区和二级保护区;必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫监发[2001]161号)要求，作为生活饮用水水源的水库和湖泊，应根据不同情况，将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为水源保护区，并按第一、二项的规定执行。

2、水源保护区划分技术方法

本水源属于河流型水源地，虽然近年来水质稳定达标，但流域上游存在大面积农田、煤厂砖厂、村庄、公路及流动风险源，风险源密度大于0.5个km2，存在一定的风险。所以，本次参照二级保护区划分方法，适当设置准保护区。具体应根据流域污染源、危险源及风险源的分布情况，结合地形地貌、地标、地物特点，确定饮用水水源保护区划分为一级保护区、二级保护区、准保护区，各级保护区范围均包含有水域和陆域。

一级保护区划分方法:①水域长度为取水口上游不小于 1000m，下游不小于 100m范围，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域;②陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度，陆域沿岸纵深与水域边界的距离一般不小于 50m，但不超过流域分水岭范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为界，但应采取防治措施。

二级保护区划分方法:①水域长度为一级保护区的上游边界向上游延伸 2000m，下游边界向下游延伸 200m，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域;②陆域沿岸长度不小于相应的二级保护区水域长度，陆域沿岸纵深与水域边界的距离一般不小于 1000m，但不超过流域分水岭范围。具体可以依据自然地理、环境特征和环境管理需要确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为界，但应采取防治措施。

准保护区划分方法：参照二级保护区划分方法适当设置。

泽普县农村饮水安全工程(供水总厂)供水后，实现了城乡统筹、资源共享即节约和保护了水资源又改善了民生，供水设施进一步完善，运行管理水平进一步提高，运行管理成本大大降低，供水能力大大增强，供水水质进一步提高，为广大人民群众提供了安全、可靠的水源保证。还需继续加强饮用水水源地名录管理。制定县市级、乡镇级饮用水水源地名录。完善饮用水水源地名录准入、退出机制，及时对名录内水源地更新，建立起全面、统一、动态的饮用水水源地名录管理系统，作为县级人民政府加强饮用水水源地保护的统一平台。持续开展饮用水水源地安全评估。从供水安全、工程安全、风险水平、管理水平等方面，对水源地持续开展饮用水水源地安全评估逐步开展镇村级集中式饮用水水源地年度环境状况调查评估，及时掌握城镇化建设过程中水源供水服务人口、供水量变化等情况，及时优化调整饮用水水源保护区，对破损标识牌进行更新完善，保持各级水源地清单和“一源一档”动态更新。

（5）生态廊道建设

泽普县绿洲易遭受风沙侵扰，在人工绿洲与天然绿洲过渡带以及农田内部，通过人工营造种植防风固沙林网可以有效保护耕地。为优化人工绿洲结构，提高人工绿洲生态功能与和定性，围绕沙漠扩张关键地带、灌区防护林草退化区域等，加强人工绿洲防护林草的保护与修复，进一步完善人工生态防护林灌溉供水系统，保障人工生态林草的用水需求

以人工绿洲的防护林草面积不少于农田灌溉面积的10%为制，扩大县域的人工防护草面积；结合县域水源条件以及灌区农业灌溉设施，配套完善人工生态林草供体系。修复疏通沿河胡杨林、防护林输水斗渠50km，新建渠系建筑物80座。

专栏6 河湖水生态保护网建设

1、水源涵养与水土流失治理 泽普县2025年水土保持综合治理工程项目区小流域综合治理提质增效项目，水土流失治理总面积744.01hm2。 (一)工程措施 引洪灌溉治理面积6.34km2，改建渠道共6条，总长17.65km，其中开挖扩建长度6.76km，疏通整治长度10.89km，配套渠系建筑物56座，新建土埂1.75km。 (二)林草措施 在亚斯顿林场引洪灌溉区内撒播草籽及补植红柳22.01hm2。 (三)封禁治理措施 封育面积0.88km2，布置刺丝网围栏10.4km，设置警示牌13宣传牌 17 个，宣传碑1座。 2、生态廊道建设工程 修复疏通沿河胡杨林、防护林输水斗渠50km，新建渠系建筑物80座。

七、构建数字孪生水网

（一）建设思路

结合泽普县水利实际，以安全、实用为导向，遵循“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的基本原则，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，充分运用物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术与水利工作深度融合，全面提升算据、算法与算力建设。以信息基础设施建设、数字孪生平台建设、智能应用体系建设为三大抓手，构建泽普县数字孪生水网。以健全水法治体系、提升水行业监管能力：完善水网良性运行机制为抓手构建现代水利管理体系，保障水网长期可靠运行。通过数字孪生水网和现代水利管理体系的深度融合，重大水利工程数字化率超过85%，主要灌区数字孪生流域覆盖率60%，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

按照“感知网信智互联、数据资源全共享、业务应用强四预的规划布局，构建高效能智慧管理网。

感知网信智互联：基于水利感知网、水利信息网、物联管护平台搭建“两网一平台”互联格局，实现“天-空-地”一体化监测感知，网络通信全域全方位保障，物联设备全类多层次运维。数据资源全共享：基于数据底板、模型平台、知识平台、水利数据大脑搭建“三库一大脑”共享格局，实现水利数据、模型、知识共建共享。

业务应用强四预：搭建“一门一图七应用”系统格局，针对水灾害防御、水资源保障两大水利基础业务，对标“四预”智慧管理，面向农村饮水安全、水土保持、河湖监管、灌区监管、水利政务五大专题业务打造特色智能应用，辅以一张数字水图实现水利孪生空间信息一图可视、一个县级门户，业务系统全面集成。

建设泽普水利云。依托泽普大数据局政务云环境，增加服务器、算力核心数、存储，国产数据库和GIS服务。利用云平台提供的虚拟交换机、路由器等设施，构建水利虚拟网络专区VPC（Virtual Private Cloud）。

（二）完善水网监测感知体系

接入形变位移、渗压渗流、雨水情、视频和水资源监测设施。完成斗口以上流量监控。对重点闸门的自动化改造。利用4G、5G网络形成数据感知网。租借专线，形成传输网。采用Mesh通讯布设工程设施工控网。

（1）加强水网工程运行及安全状态监测

1、加强水库工程监测

完善水库工程位移、渗漏、水量、水质等要素监测自动化系统。综合运用卫星遥感、视频监控等技术，智能识别获取库区、上下游河道、引水渠道的水文信息和工程关键部分实时工况。结合运维期数据资料，开发工程安全智能巡检系统，选取典型工程开展工程智能运维试点，逐步推广应用。

2、加强堤防工程监测

综合利用传感器监测、视频监控和人工巡堤等手段，加强堤防工程安全运行监测。针对叶尔羌河、提孜那甫河等重要堤防和险工险段所在堤防，开展视频监控和险工险段渗流渗压监测，并实现人工巡视和汛期巡堤。

3、加强灌区工程监测。

以叶尔羌河泽普子灌区，佰什干灌区等大中型灌区为重点，完善传感器、测站等信息采集系统，加强雨情、墒情、气象、水情等要素监测以及闸门、泵站、渠道等工程建筑物内部设施设备运行状态监测。加强视频、遥感监控在灌区运行管理中的应用，建成取水口、干支渠、田间等全覆盖的监测站网体系

（2）建设现代化水文监测体系

1、扩大水文水资源监测

开展实现主要河流水位、流量等多要素在线监测。开展平原水库监测。全面提高各行业取用水户计量率，开展重点取用水户水量在线监测。开展农村千人以上集中供水工程水量监测，强化环境地质问题突出、地下水生态功能重要的地区地下水监控体系建设。

2、补齐水旱灾害监测

加强叶尔羌河、提孜那甫河两条有防洪任务的河流水文监测预警设施建设。加强重点防洪区域、在充分共享现有土壤墒情站田间持水量信息的基础上，进一步补充墒情站点建设。

3、健全水生态环境监测，

加强胡杨林国家公园，叶尔羌河国家湿地公园、县域生态修复和综合治区域涉及河段的水量水质在线监测，加强河湖水域岸线空间监测。加强喀群渠首断面生态流量泄放情况监测。

（3）提升现代感知能力

利用多行业卫星、雷达等监测数据，加强水域岸线、水土流失；水利工程的动态监测预警。利用高清视频，加强江河湖泊、水域岸线水利工程建设运行调度状况、水工建筑物安全状况的动态监测。加强雷达测流、视频图像测流等先进技术在水文监测中的应用，推进已建水文站网智能化改造，加强新建水文站网智能化建设。推进无人机等监测手段应用。

（三）构建数字孪生平台

依托泽普县云数据中心建设，建立泽普县数据底板，主要包括基础数据、监测数据、业务管理数据、共享数据、地理空间数据，建立数字孪生平台。城乡供水从水源(沉砂调节池)到水厂到输配水管网和用水户全流程数字孪生工程建设，理顺城乡供水运行管理体制机制，实现县域统管，智能业务应用方面对全域在降雨、干旱等极端天气下的供水水量、水质进行风险管理。

（四）建设水网业务应用

在泽普县水利信息化综合平台已有功能基础上，增加安全运行监视、联合调度决策、日常业务管理、应急事件处置等功能，全面提升水网的精细管理、预测预报、精准调度、决策支持能力。

（1）安全运行监视

构建水网供水安全、水质安全、工程安全等监测预警指标体系，调用相关模型，实时监视水网供水计划、调度指令执行情况，实时分析研判水源可供水量、水网供水能力，对水源、输水河渠水质进行实时分析研判，发出突发水污染事件预警，对水网工程进行全方位的故障安全智能预警，评估分析水网工程的安全性、稳定性、经济性等。

（2）联合调度决策

针对水资源调配、防洪排涝调度、水生态调度等不同调度场景，开展重要断面来水预测预报、流域洪水预报，实现流域区域取用水的精细化管理和超前预警，提升对水资源供需变化、洪水、生态流量情势的动态掌控与风险应对水平，构建水网工程体系多目标联合调度应用，调用精准模拟算法，对水网运行状态进行风险识别预警，对水网工程调度控制进行多方案预演，高效确定最优方案。

（3）日常业务管理

实现用水计划申报，调度计划申报、审批和下达，调度指令下达和执行反馈，以及调度运行年、月、旬、日台账管理等功能，支撑水网调度计划申报、审批和执行等全流程闭环管理实现值班考勤、工作报表、通知公告、总结计划等功能，支撑水网日常运行值班等。实现水土保持、河湖管理水量水费核算水网调度统计分析等功能，支撑水网调度管理、水权交易管理。

（4）应急事件处置

充分利用卫星遥感、无人机、网络舆情等手段，及时获取突发水污染、工程事故、局部暴雨、自然灾害等突发事件，结合知识平台的应急处置预案，调用突发水污染事件应急调度等模型，生成多套处置方案，并通过预演确定最优方案。开展异地会商，统筹调度应急资源，实时跟踪处置过程。

（五）推进网络安全及保障体系建设

（1）网络安全体系

依据网络安全相关标准规范，完善涵盖安全技术、安全管理、安全运营的网络安全体系，全面提升网络安全威胁防御、态势感知和处置能力。完善以体制机制、标准规范、技术研究与创新、建设和运行管理、政策、资金与人才保障、宣传为主的多维智慧水网保障体系。

安全管理体系：是为保障信息安全而采取的一系列管理措施的总和，内容主要包括建立健全信息安全组织体系和信息安全策略体系。安全技术体系：是为保障信息安全而采取的一系列技术措施的总和，内容主要包括安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全物理环境等。安全运维体系：是为保障管理措施和技术措施有效实现信息安全而采取的一系列活动的总和，内容主要包括安全评估、安全加固、安全巡检、应急响应、安全通告、安全培训、上线检测等。

数字孪生水网安全体系，是喀什地区智慧水利安全体系的组成部分，以智慧水利总体网络安全框架作为依托，依据水利网络安全相关标准规范，全面提升水利网络安全水平。

（2）共建共享

依据《数字孪生流域共建共享管理办法(试行)》等要求：与自治区、水利部建设的数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程等充分协调，针对监测感知、数据底板、水网专业模型、水网知识等开展共建和信息共享。在共享自治区、水利部建设的L1、L2级数据底板的基础上，根据泽普县水网需求补充建设L3级数据底板，并根据水网、工程、流域特性，完善升级模型和知识，统一构建泽普县特色数字孪生平台。

专栏7 数字孪生水网建设

1、数字孪生工程 建立泽普县城乡供水一体化数字孪生平台，从水源(沉砂调节池)到水厂到输配水管网和用水户全流程数字孪生工程建设，理顺城乡供水运行管理体制机制，实现县域统管，智能业务应用方面对全域在降雨、干旱等极端天气下的供水水量、水质进行风险管理。 建立桑株水库数字孪生工程，进行水库数字孪生平台建设，建设水库标准化管理体系建设，水库信息化基础设施升级，“四预”功能建设，及数字孪生信息安全保障。 2、数字孪生灌区 建立叶尔羌河泽普县灌片数字孪生灌区，建设泽普水利云、建设感知和传输体系、建设数字孪生内核、新建和改建水利业务信息系统、建成泽普水利信息整合标准体系和新建泽普县水利业务信息安全系统。

八、推动水网高质量发展

推动泽普县水网高标准、高质量建设，统筹考虑水网融合发展，强化水资源统一调度管理，深化水权水市场改革，全面提升水网综合管理能力和高质量发展。

- 推进安全发展

（1）提升水安全保障标准

加强水网工程高标准建设，对已建工程进行适当改造，系统提高水网的整体安全性。针对气候变化影响和防洪安全保障需求，复核流域区域防洪能力，分析洪涝灾害风险，优化防洪区划，对沿河城镇级别、人口规模等保护对象重要性提升或新增防洪任务的河段，合理提高防洪安全保障标准和防洪工程标准。以提高城乡供水保证率为核心，有效应对特大干旱、水污染事件等供水风险，提升城乡供水安全标准和保障水平。

（2）加强水安全风险防控

以水资源、防洪、水生态等风险防控为重点，健全水网工程安全防护制度，加强工程安全风险识别，建立风险排查、研判、预警、防范、处置、责任等全链条管控机制，确保水网工程运行安全。加强水网统一调度和水工程联合调度，发挥水网运行整体效能，增强系统安全韧性和抗风险能力。制定完善水网建设和运行管理风险应急预案，防范化解突发水安全事件，及时消除安全风险隐患。

落实国土空间管控和“三线一单”生态环境空间管控要求；系统提升水资源水生态水环境承载能力，建设生态水网工程，注重生态全过程管理保护，保障河湖生态流量。

（二）推动绿色发展

（1）强化水资源承载力刚性约

充分考虑流域区域水资源承载力，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，加强水资源集约节约安全利用，合理控制水资源开发利用强度。对水资源超载区，要加强用水需求侧管理，大力推动各领域节水，优化产业布局和结构调整，合理规划建设引调水工程，增加水源补给，退减挤占的河道生态水量，压减地下水超采，缓解水资源供需矛盾。充分考虑河流水系、水资源条件和生态环境等影响，协调上下游、左右岸、地上地下，统筹相关区域用水需求，合理确定可调出水量，为构建水网提供水源支撑。

（2）建设生态水网工程

把生态文明理念贯穿水网规划、设计、建设、运行、管理全过程，优化水网工程布局和建设方案，严格执行规划和建设项目环境影响评价制度，落实国土空间管控和“三线一单”生态环境分区管控要求。河道治理、堤防加固、引调水、调蓄水源等水网工程建设，要注重生态保护，采取生态友好型建设方案、建筑材料和施工工艺，因地制宜对已建设水网工程实施生态化改造，建设绿色水利基础设施网络。加强水网生态调度，保障河湖生态流量，维护河湖生态系统完整性和水生生物多样性。

（三）统筹融合发展

按照地区水网建设总体部署要求，在系统构建地区骨干水网的基础上，依托泽普县骨干水网的调控作用，以行政区结合绿洲经济区为单元，完善区域内水系连通和调蓄水源布局，形成泽普县水资源配置网络体系。自治区级、地区级、县市级水网水资源协调融合，让水在“网”上流动起来，保证水资源在时间上的调度、空间上的调配、行业间的调剂，为水资源优化配置提供“硬件”基础。加强调水工程、兵地融合相关工程的研究论证，推进自治区水网与泽普县水网、县市(兵团)水网互联互通。

水利基础设施建设是基础性、先导性、战略性、引导性产业同时也与电力、能源与农业等发展息息相关，在水网建设中需统筹考虑相关产业布局需求。推进水网调蓄工程供水与水能资源协同开发，发挥泽普县风光资源优势，在山区建设风光水(储)能源基地，加大清洁能源开发，助力“碳达峰、碳中和”目标实现；推进水网建设与能源产业布局协同发展，在节水优先的前提下，结合水资源承载能力，保障塔西南石油基地等重要能源战略基地合理用水需求；推进水网建设与现代农业协同发展，实施叶尔羌河、佰什干等大中型灌区续建配套与现代化改造，提高灌区输配水效率，为保障重要农产品有效供给提供水利支撑。

（四）完善体制机制

推动泽普县政府和市场机制“两手发力”，既要全面履行战略、规划、标准、政策、监督、服务等政府职能，要善用、会用、用好市场机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用。建立健全初始用水权分配和交易制度，建设统一的用水交易市场；全面深化水权水市场改革，探索实行水网工程综合价，完善水价形成机制和水利投融资机制，扩大水利有效投资：建立水生态补偿机制，为全面加强水利基础设施建设、推动新防段水利高质量发展提供有力保障。

（1）推进用水权市场化改革

贯彻落实自治区和地区用水权市场化交易制度和水市场建设的决策部署，建立健全初始用水权分配和交易制度，建设泽普县统一的用水权交易市场，创新水权交易模式，明晰取用水的用水权，加快确定地下水管控指标，探索泽普县干旱区内陆河生态水权。探索跨流域、跨兵地、跨行业以及用水户间多种用水权、水量流转模式，推动节约的农业用水权向城市和工业用水转让。采取公开交易、协议转让等方式加快推进用水权市场化交易，探索开展灌溉用水户用水权回购重新配置或交易以及符合规定条件下的自主交易。在重大工程建设方面探索社会资本通过参与节水供水工程建设运营，转让节约的水权获得合理收益，

(2)深化农业水价综合改革

在泽普县建立健全有利于促进水资源节约和水利工程良性运行，与投融资体制相适应，能反映市场供求、资源稀缺程度生态环境损害成本和修复效益的水价形成机制。在泽普县各乡镇深入推进农业水价综合改革，实行有偿供水、计量收费、分类计价、分档计价、定额管理。推进灌区供水成本核算，实行按方收费。实施城镇居民生活用水阶梯水价制度，非居民和特种用水超计划、超定额累进加价制度。探索城乡供水价格动态调整机制，建立城镇供水上下游价格联动机制。完善节水产业支持政策：大力推广合同节水管理机制，建立节水转换水价核算体系，促进农业节约水量向高效益领域合理流动。推进同质、同类、同断面、同区域的用水价格衔接一致，探索试行资源水价。在有条件的乡镇推行农业水利工程两部制水价，鼓励实行供需双方协商定价开展水资源税改革试点，建立地方税务机关与水行政主管部门协作征税机制，按不同取用水性质实行差别税额政策

（3）完善水网调度运行机制

建设县级水网调度中心并接入市级水网调度系统，面向防洪减灾、跨流域水资源调配、应急水量调度，集智慧调度与控制为一体，实现防洪减灾和水资源配置等多目标的联合智慧调度。推进工程标准化管理，探索实行工程管养分离，促进工程管理专业化、标准化、物业化。

九、重点项目与实施安排

针对泽普县内各河流水系及存在的问题，以问题为导向，围绕水网建设任务，结合《喀什地区水网建设规划》、“十四五”规划中调整内容及“十五五”规划内容，以及项目重要性和生态红线管控要求，按照“确有需要生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则，提出水网重点工程项目清单。本次水网建设工程规划对照构建防洪排涝功能网、构建城乡供水安全网、构建灌溉排水高效网、构建河湖生态保护网、构建数字孪生水网五个目标，统筹谋划10类项目，分别为:①主要支流治理，②城乡供水一体化工程，③农村规模化供水工程，④现有灌溉水源能力提升工程，⑤大中型灌区续建配套与现代化改造工程，⑥大中型灌区提质增效工程，⑦水土保持工程，⑧水生态环境保护修复工程，⑨数字孪生工程，⑩数字孪生灌区，共计102个项目。

表9-1                 规划项目类别统计表

| 序号 | 水网类别 | 工程类别 | 项目个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 102 |
| 1 | 防洪排涝网 | 主要支流治理 | 7 |
|  |  | 小计 | 7 |
| 2 | 城乡供水网 | 城乡一体化供水工程 | 5 |
|  |  | 农村规模化供水工程 | 2 |
|  |  | 小计 | 7 |
| 3 | 灌溉排水网 | 现有灌溉水源能力提升工程 | 3 |
|  |  | 大中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 77 |
|  |  | 大中型灌区提质增效工程 | 3 |
|  |  | 小计 | 83 |
| 4 | 河湖生态保护网 | 水土保持工程 | 1 |
|  |  | 水生态环境保护修复工程 | 1 |
|  |  | 小计 | 2 |
| 5 | 数字孪生水网 | 数字孪生工程 | 1 |
|  |  | 数字孪生灌区 | 2 |
|  |  | 小计 | 3 |

（一）重点项目

（1）提孜那甫河泽普县治理工程

1、规划依据及建设必要性

本工程是《提孜那甫河防洪规划》中的远期建设项目。

目前，防洪基础设施薄弱，提孜那甫河平原区防洪工程大部分堤防及护岸工程均由农民投劳修建，为临时性的梢木土石及梢料草皮筑堤，或为编织袋装砂压梢堤，也有少数采用铅丝石笼护堤。塔勒克至江卡渠首河段，该段属于提孜那甫河从山区到平原的过渡段，全长约16km，纵坡约为l/174，河道纵坡相对较陡，河床较窄，流速大，主要冲刷两岸农田村庄，威胁江卡渠首。江卡渠首至九道桥河段，河道长约35km，该段主要处于提孜那甫河Ⅰ级阶地上，中上游灌区的主要枢纽工程和总干渠大都分布于此。卵砾石河床，两岸为砂卵石、亚砂土组成，纵坡大，为l/160～1/190，大于河道稳定坡降，主流不稳定，左右摆动，河弯处冲刷河岸严重。九道桥至红卫渠首河段，河道长约25km，表层为1～2m 厚的粘土层，下部为砂砾石厚度可达30m，纵坡为1/780，接近河道稳定坡降。河道游荡性大，河床在汛期冲刷下切，汛末又淤积回升，基本处于冲淤平衡。两岸多有淘刷，洪水冲蚀农田、房屋、渠系较严重。

为此加快防洪工程建设十分必要和急迫。

2、前期工作情况

可研在编

3、工程建设主要内容

实施河道整治工程11.71km，共分6个项目，采用护岸的防护形式，防洪标准10年一遇。

（2）泽普县叶尔羌河大型灌区项目

1、规划依据及建设必要性

本工程规划依据是《农田水利十四五水安全保障规划》、《泽普县农村高质量发展规划报告》。

由于渠道线路长，输水损失严重，沿渠蒸发、渗漏量大，难以保证渠道的引水流量，运行条件较差，灌溉水平低，水利用系数低，已衬砌渠道由于运行时间长，很多渠段被冲坏，部分砼板渠道也因冻胀而破坏，因而渠道的改建、防渗仍将是今后水利工作的一项长期而艰巨的任务。为此加快工程建设十分必要和急迫。

2、前期工作情况

初设正在编制。

3、工程建设主要内容

通过防渗改建泽普县干支斗渠，将现状土渠改为防渗渠道输水，大幅减少蒸发渗漏损失，提高水资源利用率，改善灌区引水条件，提高灌区运行管理水平，充分挖掘灌区节水潜力，严格控制用水总量，为灌区经济发展提供水安全保障。

本项目的实施可改善灌溉面积43.93万亩，灌溉设计保证率75%；工程改造实施后，渠道水利用系数由0.88提高至0.92。

规划设计渠道节水改造共65条渠道，总长432.897km，并配套渠系建筑物。划分为65个子项目。

（3）泽普县佰什干中型灌区项目

1、规划依据及建设必要性

本工程规划依据是《农田水利十四五水安全保障规划》。

由于渠道线路长，输水损失严重，沿渠蒸发、渗漏量大，难以保证渠道的引水流量，运行条件较差，灌溉水平低，水利用系数低，已衬砌渠道由于运行时间长，很多渠段被冲坏，部分砼板渠道也因冻胀而破坏，有的塑膜防渗渠道也因老化破坏而漏水，因而渠道的改建、防渗仍将是今后水利工作的一项长期而艰巨的任务。为此加快工程建设十分必要和急迫。

2、前期工作情况

初设正在编制。

3、工程建设主要内容

通过防渗改建泽普县佰什干灌区干支斗渠，将现状土渠改为防渗渠道输水，大幅减少蒸发渗漏损失，提高水资源利用率，改善灌区引水条件，提高灌区运行管理水平，充分挖掘灌区节水潜力，严格控制用水总量，为灌区经济发展提供水安全保障。

本项目的实施可改善灌溉面积15万亩，灌溉设计保证率75%；工程改造实施后，渠道水利用系数由0.88提高至0.92。

规划设计渠道节水改造共12条渠道，总长78.906km，并配套渠系建筑物。划分为12个子项目。

（4）城乡一体化工程

1、规划依据及建设必要性

本工程规划依据是《泽普县“十四五”农村供水保障规划》。

泽普县城乡供水需要提升水源保障，实现城乡供水管网与现状农村供水管网的改造提升，目各种设施、设备均处于老化失修状态。为此加快工程建设十分必要和急迫。

2、前期工作情况

可研在编

3、工程建设主要内容

叶尔羌河流域城市群供水工程，分水流量4.3万m3/d，新建一座20.4万m3的事故备用水池和一座2.2万m3/d的净水厂。

泽普县给水管道改造提升工程(一期)，改造管网长度共计737.88km，均为PE管，管径为DN315～DN50，管材等级选用PE100级，压力等级为0.8～1.0MPa。入户PE连接管273km，管径为DN25，压力等级为1.6Mpa。沿线附属建筑物共计2556座(处)，交叉建筑物590处(穿路375处、穿渠215处)。县级水质化验室一间。

泽普县给水管道改造提升工程(二期)，改造管网长度共计287.21km，均为PE管，管径为DN315～DN50，管材等级选用PE100级，压力等级为0.8～1.0Ma。入户PE连接管67.31km，管径为DN25，压力等级为1.6Mpa。沿线附属建筑物共计699座(处)，其中，各类阀门井535座(钢筋混凝土阀门井20座、砖砌阀门井403座、钢筋混凝土排气井5座、砖砌排气井68座、钢筋砼泄水阀门井4座)，交叉建筑物199处(穿路118处、穿渠81处)。

泽普县农村供水配水管网工程，改造各乡镇自来水供水管网 1168km及附属建筑物等。

泽普县智能化水表改造工程，改造智能水表入户42525户，安装物联网水表42525套，树脂井20217座（井内包含PE球阀和智能水表等），改造入户管网385.37km，管径为DN25～DN32，压力等级1.6MPa安装分水器和DN32 PE球阀15058个等。

（5）泽普县2025年水土保持综合治理工程项目区小流域综合治理提质增效项目

1、工程建设主要内容

(一)工程措施

引洪灌溉治理面积6.34km2，改建渠道共6条，总长17.65km，其中开挖扩建长度6.76km，疏通整治长度10.89km，配套渠系建筑物56座，新建土埂1.75km。

(二)林草措施

在亚斯顿林场引洪灌溉区内撒播草籽及补植红柳22.01hm2。

(三)封禁治理措施

封育面积0.88km2，布置刺丝网围栏10.4km，设置警示牌13宣传牌 17 个，宣传碑1座。

（6）数字孪生灌区

1、工程建设主要内容

1）建设泽普水利云。

依托泽普大数据局政务云环境，增加服务器，算力核心数，存储，国产数据库和GIS服务。利用云平台提供的虚拟交换机、路由器等设施，构建水利虚拟网络专区VPC（Virtual Private Cloud）。

2）建设感知和传输体系

接入形变位移、渗压渗流、雨水情、视频和水资源监测设施。完成斗口以上流量监控。对重点闸门的自动化改造。利用4G、5G网络形成数据感知网。租借专线，形成传输网。采用Mesh通讯布设工程设施工控网。

3）建设数字孪生内核

数据底板：含重点闸门及重点水工建筑物的BIM模型建设，县域L1影像接入，灌区内渠道等设施的L2倾斜摄影采集、其他数据的整理入库。模型平台：建立非法入侵视频识别模型、非法垂钓视频识别模型、水尺读数视频识别模型，建设水资源配置模型。知识平台：建立包含水利对象关联关系、业务规则、历史场景、专家经验和预报调度方案的水利知识内容服务。

4）新建和改建水利业务信息系统

升级原有井电双控系统。新建水利一张图、农村人饮供水管理系统、地下水数据分析系统、水库雨水情及大坝安全管理系统（数字孪生水库）、河湖长制综合管理系统、灌区运行管理系统（数字孪生灌区），水利档案管理系统，构建覆盖地下、地表、灌区、水库、重点水利设施的全方位、立体智能应用体系。

5）建成泽普水利信息整合标准体系和新建泽普县水利业务信息安全系统。

（二）投资匡算与实施安排

（1）投资匡算

确立泽普县水网在喀什地区水网中的功能定位，围绕水网建设总体目标，紧密结合紧抓丝绸之路经济带核心区、畅通内外通道，积极融入国家重大战略部署和区域发展需求，系统谋划水资源优化配置、洪水灾害防御、城乡供水安全、灌溉供水高效、河湖生态保护治理、数字化智慧化等项目。

泽普县水网规划共规划5大邻域10大类共计102个项目。经初步测算各类项目总投资约29.8384亿元，其中：主要支流治理项目7项，投资44646万元。城乡一体化供水工程5项，投资46818万元。农村规模化供水工程2项，投资13000万元。现有灌溉水源能力提升工程3项，投资14605.8万元。大中型灌区续建配套与现代化改造工程77项，投资141449万元。大中型灌区提质增效工程3项，投资23330.8万元。水土保持工程1项，投资334万元。水生态环境保护修复工程1项，投资3500万元。数字孪生工程2项，投资2700万元。数字孪生灌区1项，投资8000万元。

表9-2         喀什地区泽普县水网规划投资规模汇总表

| 序号 | 水网类别 | 工程类别 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 298383.6 |
| 1 | 防洪排涝网 | 主要支流治理（7项） | 44646.0 |
|  |  | 小计 | 44646.0 |
| 2 | 城乡供水网 | 城乡一体化供水工程（5项） | 46818.0 |
|  |  | 农村规模化供水工程（2项） | 13000.0 |
|  |  | 小计 | 59818.0 |
| 3 | 灌溉排水网 | 现有灌溉水源能力提升工程（3项） | 14605.8 |
|  |  | 大中型灌区续建配套与现代化改造工程（77项） | 141449.0 |
|  |  | 大中型灌区提质增效工程（3项） | 23330.8 |
|  |  | 小计 | 179385.6 |
| 4 | 河湖生态保护网 | 水土保持工程（1项） | 334 |
|  |  | 水生态环境保护修复工程（1项） | 3500.0 |
|  |  | 小计 | 3834 |
| 5 | 数字孪生水网 | 数字孪生工程（2项） | 2700.0 |
|  |  | 数字孪生灌区（1项） | 8000.0 |
|  |  | 小计 | 10700.0 |

（2）实施安排

1、实施原则

项目安排坚持问题导向、突出重点。以构建循环通畅的水网为重点任务，聚焦水资源、水生态、城乡供水、农业节水灌溉、防洪减灾等重点领域,优先安排实施问题突出和效益显著的重大项目因地制宣、分区施策。结合泽普县水资源空间分布特点，针对水资源紧缺状况的轻重缓解，分区域、排先后，优先安排区城求迫切的项目，重点工程优先实施。保障县域、地区水网总体战略布局的实施。统筹兼顾、分类推进。秉持“系统治理、科学统筹”的理念，联合自然资源、生态环境、农业农村等多个部门，分类推进项目实施发挥项目综合效益。

近远结合、分步实施。充分考虑中央投资支持力度及地方政府财政对建设投资的可能性，坚持“近远结合，分步实施”，合理安排建设项目，提高资金使用效率和投入产出比。

2、实施安排

本次水网建设规划的规划水平年为2035年，远期展望至2050年，将2035年之前实施的项目列为近期，2035年前实施完成项目73个，共计投资16.3994亿元。2050年之前实施的项目列为远期施完成项目29个，工程投资共计13.4390亿元。

（3）资金筹措

水网规划建设项目的法人单位应及时与上级主管部门、县发改委、援疆办等部门充分对接、沟通，保证项目及时进入“十五五”重点项目、“十六五”重点项目、超长期国债、专项债券资金等项目储备库中。

积极争取中央水利专项投资用于水网工程建设，充分发挥政府投资主渠道作用，集中用好乡村振兴衔接资金及对口援疆单位援疆资金，积极申请超长期国债、扩大政府专项债券用于水网建设规模，加强与金融机构合作，深化政银合作机制，有序推广政府和社会资本合作等模式，保障水网建设资金需要。建立水利建设投资保障机制，完善事权清晰权责统一、各负其责、协同推进的水利资金投入体系。

十、环境影响评价

（一）环境保护要求

（1）生态环境现状

泽普县地处北温带欧亚大陆的塔里木盆地边缘，属大陆性温带干早气候，其主要特点是气候干燥，降雨少，风沙多，气温变化大，无霜期长。近几十年来随着泽普县人口增长和社会经济的发展，土地资源开发越来越多，在开发的同时由于缺乏科学的规划和必要的治理，生态环境日趋恶化，造成大量的水土流失。严重制约着当地农、林、牧各业的发展。生态环境主要问题包包括水土流失加重；土地退化，土壤次生盐碱化面积扩大，白色污染加重；草地退化、沙化和碱化(三化)严重；自然灾害频发，主要自然灾害有干热风、大风、干早、浮尘等。

泽普县地势由西南向东北平缓倾斜，西南部为叶尔羌河冲积扇，东北部为叶尔羌河冲积平原。叶尔羌河、提孜那甫河流经全境。县境属新生界第四系上更新统纪塔里木盆地南缘的西南拗陷区，地处叶尔羌河中游冲积扇，地势由西南向东北倾斜，西南至东北最长61km，西北至东南约宽14～23km，海拔1215～1490m，地面坡降1/250，一般坡降1/500～1/300，个别地区坡降1/90。全县地貌可分为冲积扇中上部、冲积扇中下部、扇缘地带三个类型，分别占总面积的35.4%、41.6%和23％。气候泽普县属大陆性暖温带干旱气候。光照充足，热量丰富，气候干燥，风沙多，土壤多为砂质，在大风天气下易随风扬起。

泽普县最终划定生态保护红线为叶尔羌河流域、胡杨林国家森林公园、泽普叶尔羌河湿地公园等。划定面积20.01km²。泽普县生态脆弱区分为两大类，一是湿地保护区，另一类是绿洲生态脆弱区。泽普县湿地公园有一处，为新疆泽普叶尔羌河国家湿地公园，面积为20.50km²；森林公园有两处，分别为泽普县法桐森林公园、泽普金胡杨国家森林公园。绿洲生态脆弱区为灌区外围的边缘地带、天然绿洲及其边缘地区，以荒漠区向灌区内部延伸1～3km作为生态脆弱区的边界。由此，泽普县有三个绿洲生态脆弱区，主要为国家级湿地公园保护区级森林公园保护区。

（2）生态保护要求

严守生态保护红线、资源利用上限与环境质量底线，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，确保生态功能不降低，维护区域生态系统结构和功能稳定。水资源开发强度应满足用水总量控制、用水效率控制、水功能区水质达标率三项控制指标达到“三条红线”要求，保障叶尔羌河、提孜那甫河两条主要河流生态流量。保护和改善区域水环境，巩固现有地表水体水质稳定达标的现状统筹推进流域总磷、总氮控制，确保区域水质满足水环境功能要求。保护区城内生态保护红线、自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区等各类环境敏感区的结构、功能和保护对象，重点包括1处自治区级保护区、1处国家湿地公园，预防和减轻影响范围和程度。保护珍稀、保护、特有动植物及其重要生境，维护河湖生态良性循环，维护和改善河谷林草植被生态功能。确保水资源开发与当地经济社会、生态建设协调可持续发展.

（二）规划符合性分析

规划以国家、新疆自治区相关法律法规及相关规划为依据，充分衔接《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆维吾尔自治区国土空间规划(2021-2035年)》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《新疆叶尔羌河流域规划报告》等规划对防洪减灾、水资源开发利用、水生态环境保护的要求，做到水网建设与经济社会发展目标、国土空间目标、城乡发展目标、生态环境保护目标相协调。

规划的河流治理项目可能涉及国家湿地公自然保护区、生态保护红线等环境敏感区，主要包括泽普县上恰卡防洪工程、泽普县库木萨防洪工程、夏勒地让防洪工程等涉及优化调整前新疆泽普叶尔羌河国家湿地公园保有区，涉及优化调整后新疆泽普叶尔羌河国家湿地公园一般控制区等。

规划实施可能涉及敏感区的项目均属于重要的民生基础性工程，不属于生态保护红线内的禁止项目、以上规划项日设计阶段政进一步优化选址选线避让环境敏感区，确实无法避让的应严守禁止此类活动的管控要求、旅行先关手续，以符合环境敏感区管控要求。

规划项目本身不属于污染类项目，不会影响区域的整体环境质量，且规划的实施有利于维护和改善生态环境，符合环境质量底线的要求。用水总量控制符合水资源开发利用红线的控制要求，用水结构得到合理优化、用水效率和效益逐步提高，有效保障区城水资源可持续发展，规划实施在遵循生态保护红线和生态空间管控要求后，规划方案符合区城生态环境分区管控要求。

（三）主要环境影响预测与分析

规划实施提孜那甫河河道整治工程，可改善主要河流及重点城镇内河湖的水环境状况。规划开展生态廊道保护修复措施面源污染治理措施、幸福河湖建设等，可营造生态岸线、维持河道自然形态和自然岸坡，提升河流水质净化能力，同时通过实施的河流水系连通及生态补水，可改善河流水力条件。灌区工程可能带来农业退水污染风险，规划年各片区供水量增加将相应加大城乡生产、生活废污水产生量，叠加水文情势变化导致的河流污染稀释能力下降影响，将对受纳水域水环境成一定不利影响。

防洪和水土保持规划实施后，将提高流域的防洪和排涝标准，减少水土流失，有利于减少自然灾害对陆生动植物的不利影响。规划实施过程中输配水工程建设、工程占地、灌区开发等将造成陆生生境局部受损，但影响范围总体较小，对区域流域野生动物栖息地的类型、结构和分布影响小，规划工程施工期间会对施工区及其周边的野生动物产生一定惊扰，可能导致其在工程涉及区的分布数量暂时性下降，但由于野生动物具有一定迁移能力，且周边多分布有适宜生境，因此对其生存影响不大。

（四）规划合理性分析和优化调整建议

规划水资源配置方案总体符合最严格水资源管理“三条红线”管控要求。鉴于规划新增灌区面积较大，建议规划实施时结合新疆水土资源条件及相关农业发展规划，进一步优化论证灌区规划布局、规模及水资配置方案，突出灌区高效节水灌溉及面源污染防治。

规划实施过程中要按照“确有需要、生态优先、可以持续”的要求,结合环境敏感区分布，对工程引调水规模、选址选线等进行优化，规避主要环境敏感区，采取有效措施减免和减缓不利环境影响，切实将水资源开发利用限制在资源环境承载能力之内，涉及环境敏感区的，与相关保护要求存在不协调之处、规划布局方案需按照环境敏感区管控要求进一步调整、复核、优化规划灌区布局、规模及水资源配置方案、河湖治理工程应留足行洪通道和水生态空间，不得束窄河道，对违法违规侵占河道的应限期整改、与生态修复工程相结合，减少对河滨带的破坏，因地制宜开展生态化改造。

（五）环境影响减缓对策措施

（1）严守生态空间管控要求

依法依规避让各类自然保护地以及纳入生态保护红线管理的环境敏感区，对于涉及自然保护区、国家湿地公园、生态保护红线等环境敏感区的水资源开发利用活动，在工程设计阶段应进一步优化工程设计方案，严格依法落实保护要求，从源头上规避对生态敏感区的不利影响，并按照相关法律法规要求征求主管部门意见，办理审批手续。如确实无法规避的，充分论证工程建设影响，履行相关行政许可手续，强化减缓和补偿措施。

（2）优化工程设计

防洪工程要在确保防洪安全的基础上，充分考虑水生态保护与修复的需要，采取生态友好型的工程方案、材料和施工工艺。灌区工程要加强农业节水和面源污染控制，减轻灌溉退水对受纳河流的不利影响。

（3）加强环境影响跟踪评价

在实施的不同阶段要对规划的实施情况进行检验，分析实际受到干扰的敏感区的影响程度以及水体水质类别等，及时掌握环境变化；在不同阶段要对提出的措施进行检验，检验措施是否已经落实，落实的效果和未能落实的原因，提出改进意见。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

（六）综合评价结论

规划综合考虑了泽普县水资源和河湖生态环境特点，统筹考虑水资源、水生态、水环境、水安全等多方面，立足于解决现有的涉水生态环境问题，解决水资源时空分布不均和工程性缺水问题，全面提升流域防洪减灾能力。规划与新疆、喀什地区主体功能区规划、生态功能区划、国土空间规划、区域生态环境分区管控方案、已批复流域综合规划等总体上协调。但规划方案实施不可避免对区域生态环境产生不利影响，规划的部分工程可能造成区域陆生、水生生态环境造成不利影响，通过采取相应的环境影响减缓措施，不对重要生态环境产生不良影响情况下，从环境保护角度分析，规划总体是可行的。

十一、保障措施

- 加强组织领导

强化县党委、县政府的水利工作职责，以泽普县人民政府为主体，落实行政首长负责制，切实加强水利规划工作的组织领导，结合泽普县实际找准新时期水利基础存在的突出短板，围绕补短板的目标任务，建设内容实施和安排保障措施。切实加强对水利工作的组织领导，把水利改革发展纳入重要议事日程，形成逐级落实推动的工作格局。认真履行职责，具体抓好水利改革发展各项任务的落实工作。相关部门要各司其职，密切协作配合，形成工作合力。

（二）深化前期工作

以泽普县水利基础设施短板为重点，开展泽普县重点骨干水源工程，农村水利工程建设，防洪减灾建设，水土保持、水生态文明建设，水利信息化建设的规划编制工作，加强项目论证，科学确立建设方案，做好项目储备和规划，建全项目储备，为水利工程立项建设打好基础。

（三）加大资金投入

积极争取中央、自治区对我县水利建设投资支持力度，提高中央投资比例、补助标准。完善水利基础设施建设贷款财政贴息政策，为水利工程建设提供中长期、低成本的政策性贷款，对公益性水利工程制定政策补贴机制。用好开发性金融优惠政策，鼓励金融机构加大对水利的信贷投入，通过水市场有偿转让水资源使用权，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设。

（四）强化监督管理

（1）对河湖的监管

河湖管理是水利强监管的一张名片，必须通过立规矩、固基础、建机制、强督查、求创新，巩固深化河湖监管成果。一是发挥好河湖长作用。加强河长湖长考核，促进各级河长湖长履职尽责。推动各级河长办机构设置规范化。二是划定好管理范围。完成河湖划界工作，明确河湖管控边界，利用“水利一张图”及河湖遥感本底数据库，加快推进划界成果上图，同步推进水利工程划界工作。三是编制好河湖规划。抓紧编制完成河湖岸线保护利用规划和河道采砂管理规划，强化规划约束，落实河湖空间管控要求。严格规范涉河建设项目许可，按照谁审批、谁监管的原则，加强许可项目实施的全过程监管。四是巩固好治理成果。深入推进“清四乱”工作，加强河道采砂综合整治，推广机制砂应用，推动河道砂石资源科学有序开发，严厉打击非法采砂。

（2）对水资源的监管

坚持“节水优先”，落实国家节水行动方案，按照“把水资源作为最大的刚性约束”要求，一加快制定修订节水标准定额，二开展规划和建设项目节水评价和节水评价监督检查，完善节水评价工作机制。三抓好河湖生态流量目标落地实施，强化水量调度管理，提高生态流量保障水平。四是强化水资源管理监督检查，做好最严格水资源管理考核。对新增用水严格水资源论证和取水许可管理，抑制不合理用水需求。五是加快调整水文站网布局，强化水资源监测体系建设，组织做好水生态水环境监测评价，六是推进县域节水型社会达标建设，加大评估考核监管力度。推动节水进校园、进机关、进社区，引领社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。

执行最严格的水资源管理制度，确保完成年度用水总量控制任务，开展“非法取水专项整治行动”。

（3）对水利工程的监管

强化水旱灾害防御行业监管能力，努力保证中小河流和中小型水库安全度汛，切实保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，最大程度降低水旱灾害损失。加强工程调度监管，抓好监测预报预警，做好灾害防范应对。

水利工程的最大风险点集中在小型工程，特别是小型水库、农村饮水工程、运行管理隐患多、问题比较普遍。增强风险意识，着力防范化解这些风险。一是加强小型水库运行管理。全面落实小型水库防汛“三个责任人”逐库明确责任人、落实重点环节工作，确保“三个责任人”有名有实。做好小型水库专项督查发现问题整改。组织实施水库大坝水闸安全鉴定。二是加强农村饮水工程运行管理。按照水费必须收、要按成本收、不足部分由地方补齐的原则，做好算成本、定水价、收水费、财政补的工作。制定农村供水工程水费收缴工作问责实施细则，积极争取中央财政支持，发挥财政资金激励机制作用，督促地方财政加大维修养护经费投入力度，努力实现农村集中供水工程基本收费、用水户基本缴费的目标。三是加强灌区末端运行管理。进一步划清事权，落实配套工程和运行维护主体、责任和经费，创新管理体制和机制，打通灌区毛细血管，发挥灌区应有效益。推进重点中型灌区供水成本测算，结合灌区改造进一步完善供水计量设施，并维护这些设施正常可用。

重点抓好对水利工程建设进度、质量、安全生产、工程安全规范运行等方面的监管，加快水利建设信用市场体系建设。

（4）水利资金的监管

全面加强各类水利资金使用监督管理，重点加强对资金规模大、涉及范围广、与民生密切相关的水利项目资金的监督管理，按照各项资金使用管理制度，突出抓好病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、农村饮水安全工程、大中型灌区续建配套和节水改造、防洪减灾建设，抓好公益性水利工程维修养护、中央水利建设基金、水资源管理等重大水利项目资金监督管理。

建立健全覆盖资金分配、拨付、使用和项目立项、设计、实施、验收、后续管理等环节在内的，整个资金运行全过程的管理制度体系，确保每项水利资金都有相应的资金管理制度。加强水利部门预算支出绩效评价。严格规范水利建设项目资金使用拨付程序，明确责任主体，加快拨付进度。切实做到专款专用，严禁截留、滞留、转移、挪用资金。对下达的水利资金实行全面监管，加强现场巡查、督查工作。

坚持“建设与管护并重”的原则，建立水利设施运行管护长效机制，明确管护主体，落实管护责任，积极筹措管护经费，

将公益性工程管护经费纳入财政预算安排；对中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性工程维修养护经费加大投入力度，扩大补助范围；从土地出让收益中计提的农田水利建设资金中划出一定比例，用于水利工程维修养护，确保水利设施长久发挥效益。加强水费的计收、使用管理工作。

（5）对人为水土流失监管

推进人为水土流失监管工作，坚决遏止人为水土流失。一是健全制度体系。健全水土保持方案承诺、区域评估等制度。建立水土保持信用评价机制，实施联合惩戒。二是健全责任体系。开展水土保持履职情况逐级督查，确保监管责任落实到位。要切实履行生产建设活动监管责任，严肃查处人为水土流失违法违规行为，对县内重大违法违规案件要挂牌督办。要落实水土保持工程监管责任、“三个责任人”责任，对发现问题严格追责。三是健全支撑保障体系。继续开展泽普县水土流失动态监测，推进监测点优化布局。抓好人为水土流失常态化监管，确保人为水土流失违法违规行为都能及时发现并依法查处。

（6）对行政事务工作的监管

1.完善水利行政审批制度，把减少行政审批作为职能转变的突破口，水利部相应把深化水利行政审批制度改革作为加快水行政管理职能转变的重点和突破口，继续简政放权，最大限度减少对微观事务的管理，该取消的取消、该整合的整合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥社会力量在管理水利社会事务中的作用。

2.严格抓好机构编制管理。严格按规定职数配备领导干部，严格控制财政供养人员总量，降低行政成本。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的要求，加强事关水利中心工作、全局工作和重大民生保障方面的机构人员力量。进一步精简和规范各类议事协调机构及其办事机构。加快制定机构编制管理办法，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化。加强机构编制管理创新，强化制度管理，加强机构编制监督检查，严肃机构编制纪律，维护机构编制管理的权威性。

3.加强水利人才资源开发和水利职工队伍建设。

重点加强管理设施建设及水利发展相关专业人才的培养。提升管理条件、补齐管理人员断层、加强管理队伍业务水平。以水行政执法制度建设深入推进水政监察队伍规范化、专业化建设，进一步加强对水政监察人员的培训力度，全面提升我区各级水政监察队伍执法能力和执法水平。进一步完善地方水法规体系，依法保护河湖库和水利工程设施。